Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toruńska  36 A, 87 - 162  Lubicz ,   woj. kujawsko-pomorskie,

nr telefonu: (056) 67 – 82 – 709

nr fax. : (056) 67 – 82 – 709

adres internetowy: www.lubicz.pl

adres poczty elektronicznej: zarzaddroglubicz@neostrada.pl

nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGK. 341/7044/14/2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 163 – tekst jednolity ze zmianami).

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczych  dla oświetleń  drogowych

SIWZ składa się z następujących części:

- Część I – SIWZ wraz z wzorami załączników do oferty,

- Część II - Wzór umowy, którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą po wyborze jego oferty.

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# 1. Nazwa  i  adres  Zamawiającego.

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

87 – 162 Lubicz , ul. Toruńska  36 A,

# 2. Tryb udzielania zamówienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo 	zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 163 – tekst jednolity ze zmianami).

Wartość zamówienia nie przekracza  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy.

# 3. Opis przedmiotu zamówienia

- Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczych dla oświetleń drogowych dla grupy:
a) grupa I .
b) grupa II.
c) grupa III.
d) grupa IV.
e) grupa V.
zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 1 do SIWZ.

- Podstawowe parametry dla opracowań projektowych zostały uwzględnione w załączniku nr 2 do SIWZ.

- Wymagane elementy opracowania dla poszczególnych zadań:
- projekt budowlany – 5 egz.
- kosztorys inwestorski – 1 egz.
- kosztorys nakładczy – 5 egz.
- decyzje, zgody, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami
- przygotowany wniosek do właściwego organu o wydanie pozwolenia na budowę (pod podpis Zamawiającego).

- Podkłady geodezyjne Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie.

- Opłaty związane z opracowaniem dokumentacji ponosi Wykonawca.

- Projekty budowlane należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy Pzp – inne instalacje elektryczne objęte są kodem we wspólnym słowniku zamówień publicznych – 45317000-2.

# 4. Zamówienia częściowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tzn. dla poszczególnych grup      
      określonych w pkt. 3, ppkt. 1.

# 5. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl przepisów

art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy Prawa zamówień publicznych.

# 6. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# 7. Termin wykonania zamówienia.

      - pożądany termin realizacji zamówienia do 15 listopada 2007 r.

# 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie

# warunków udziału w postępowaniu.

Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według określonego 	wzoru oraz spełnią wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 	  	publicznych  (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 163 – tekst jednolity ze zmianami)

i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
	art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy.

W celu potwierdzenia spełniania powyższych  warunków Wykonawcy zobowiązani są 	    	przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1. Oświadczenia:

a) oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej – załącznik Nr 1,
	    b) oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 	      	        ubezpieczenie zdrowotne i  społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 	        prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
                    płatności – załącznik Nr 2,

c) oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie prowadzonej 	       działalności objętej przedmiotem zamówienia – załącznik Nr 3,

d) oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej 	        prawidłowe wykonanie zamówienia – załącznik Nr 4.
	   e) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy 	        Pzp – załącznik Nr 5

2. Dokumenty:
	   a) kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – załącznik nr 6,
	   b) kserokopia uprawnień budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia – 	       załącznik nr 7,
	   c) kserokopia zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów 	 	 	       Budownictwa – załącznik nr 8.

3. Wszystkie kserokopie dokumentów, o których mowa powyżej muszą być potwierdzone za 	    zgodność z oryginałem.

4. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: 	    „spełnia – nie spełnia”.

# 9. Uzupełnienie dokumentów.

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p., Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy

w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 	udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli

ich nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

# 10. Wykluczenie Wykonawcy.

Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia

stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p.

O tym fakcie Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie z postanowieniami

art.  92  ustawy Pzp.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# 11. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego

# zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy

niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

# 12. Opis sposobu przygotowania oferty.

## Wymagania podstawowe.

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla danej grupy określonej 
  w pkt. 3 ppkt. 1  SIWZ.

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

  - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez  
 Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej

z niniejszą SIWZ formie.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

## Forma oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

- Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- Oferta powinna być trwale spięta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

- Wszystkie strony oferty winny być ponumerowanie. Strony oferty powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane i datowane.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

  - Zawartość oferty.

    - Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz Oferty.

- Oświadczenia określone w pkt.8, ppkt. 1 SIWZ.

- Dokumenty określone w pkt. 8, ppkt. 2 SIWZ.

- pozostałe dokumenty wymagane w SIWZ,

# 13. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ.

1. Wyjaśnianie treści SIWZ.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ. Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim oferentom, którym doręczono specyfikację istotnych  warunków zamówienia, w tym samym czasie i w ten sam sposób bez podania źródła zapytania, oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej  Zamawiającego (art. 38 ust. 2).

2. Zmiany w treści SIWZ.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ oraz zmiany umieści na stronie internetowej  Zamawiającego.

- Modyfikacja treści niniejszej SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

- Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszej SIWZ. Przedłużając termin składania ofert Zamawiający będzie się kierował zasadą określoną w art. 38 ust. 6 ustawy p.z.p. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz  umieści na stronie internetowej  Zamawiającego.

# 14. Zebranie Wykonawców.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców  w celu 	wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.

# 15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest

Mirosław Wójcik – Z-ca Kierownika Zarządu.

# 16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A., pokój  księgowości  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.06.2007 r. do godz. 1000.

- Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 





Kopertę należy opisać następująco:
Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu 
ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz.
Oferta w postępowaniu na – opracowanie dokumentacji projektowych dla oświetleń drogowych.
Nie otwierać przed dniem:  18.06.2007 r.  godzina 1015.

- Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

# 17. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

## 1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 	wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed 	upływem terminu składania ofert.

## 2. Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 	zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające 	zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku 	zmian kopertę każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć	napisem „ZMIANA nr .....”.

3. Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 	podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie  należy 	złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
	Odpowiednio 	opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 	dopiskiem "WYCOFANIE".

# 18. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A,

dział Gospodarki Komunalnej w dniu 18.06.2007 r. o godz. 1015.

# 19. Tryb otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 	sfinansowanie zamówienia.

W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, 	których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną  odesłane Wykonawcom bez 	otwierania.

Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert 	zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 	dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

- stan i ilość kopert zawierających otwieraną ofertę,

- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- informacje dotyczące ceny

Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający 	przekaże im informacje, o których mowa powyżej, zgodnie a art. 86 pkt. 5 ustawy Pzp.

# 20. Zwrot oferty bez otwierania.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu 	przewidzianego na wniesienie protestu.

# 21. Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 
	    Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 
                7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 	    dłuższy jednak niż 60 dni.

# 22. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. 
	    Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie 	    koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 	  	    przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.

3. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 88 ustawy p.z.p. 	  	    Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu 	    ceny. 
	   Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie do 7 dni od dnia 	    otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź 	  	    odmowie zgody na dokonane przez Zamawiajacego poprawienia omyłki rachunkowej 
	    w obliczeniu ceny.   
	4. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 	 	     podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym  	    wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 	  	    dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 	 	    obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# 23. Kryteria  oceny  ofert.

## 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1.1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 
	           z niniejszego postępowania,

1.2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

## 2. Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryterium ceny.
	    Wykonawca winien obliczyć i podać Zamawiającemu cenę oferty za opracowanie 	  	    kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej (zgodnie ze wzorem zamieszczonym 	    w ofercie) odpowiednio dla:  Grupy I ; Grupy II ; Grupy III ; Grupy IV ; Grupy V.
	3. Ostateczna ocena punktowa oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za 	  	    opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo – wykonawczych określonych 	 	    odpowiednio w punktach: 3.1 lit. a ;  3.1 lit b ; 3.1 lit c; 3.1. lit. d; 3.1. lit. e.

# 24. Oferta  z  rażąco  niską  ceną.

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 	  	    przedmiotu zamówienia, zwróci się pisemnie do Wykonawcy o udzielenie w określonym 	    terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, 
	    w szczególności, podane w ofercie parametry techniczne pojazdu.

3. Zamawiający odrzuca ofertę:
	3.1. Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub,

3.2. Jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
	       w stosunku do przedmiotu zamówienia.

# 25. Tryb oceny ofert.

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 	 	    dotyczących treści złożonych ofert. 
                Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 	  	    rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich 		    Wykonawców, którzy złożyli oferty.

2.  Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie 	     analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie

z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p.

3. Czyny nieuczciwej konkurencji.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie 	    oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego 	 	    odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy p.z.p.

# 26. Odrzucenie oferty

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy p.z.p.

2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi

Wykonawców, zgodnie z art. 92 ustawy p.z.p, o odrzuceniu oferty z podaniem

uzasadnienia  faktycznego i prawnego.

# 27. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie 	   	    wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za 	 	    opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo – wykonawczych dla poszczególnych 	    grup (grupy I, grupy II, grupy III, grupy IV, grupy V).

3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali 	    się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę 	    wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.

4. Wykonawca którego ofertę wybrano w pismie jw. zostanie powiadomiony o miejscu 
    	    i terminie podpisania umowy.

# 28. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego  zamówienia.

Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia 		zostanie zawarta wg wzoru dołączonego do SIWZ

# 29. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach 	określonych w art. 93 ustawy p.z.p.

# 30. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną.

# 31. Środki ochrony prawnej

l. Podmiotom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 	 	   Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień publicznych 	 	    przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w art. 179-198.

2. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o zamówienie 	    publiczne oraz  w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest 	    zobowiązany na podstawie  ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego 
	    w ciągu 7 dni od dnia, w którym protestujący powziął lub mógł powziąć wiadomość 
	    o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu.

Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie 	    później niż 7 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej (art. 180 ust 3, 	    pkt. 1). 
 	    Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy (art. 180 ust 6).

3. O wniesieniu protestu zamawiający zawiadamia niezwłocznie wszystkich uczestników 	    postępowania o zamówienie publiczne.

Mogą oni przystąpić do postępowania w sprawie protestu w terminie 3 dni od daty 		    otrzymania zawiadomienia.

Podmiot, który nie przystąpił do tego postępowania, nie może następnie wnieść protestu 	    powołując się na te same okoliczności (art. 181 ust. 3, 4, 5,6 i 7).

4. Zamawiający rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 10 dni od jego wniesienia i przekazuje 	    podmiotowi, który wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przyłączyli się do protestu, 	    podając uzasadnienie rozstrzygnięcia oraz pouczenie o sposobie i terminie wniesienia 	    odwołania, a jeżeli protest dotyczył treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ sprostowania 
	    zamieszczenia również na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja 	    (art. 183 ust. 4).

5. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert wstrzymuje bieg terminu 		    związania ofertą i termin związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu rozstrzygnięcia 	    protestu.

O zawieszeniu terminu związania ofertą niezwłocznie zostaną powiadomieni wszyscy 	    wykonawcy, którzy złożyli oferty (art. 181 ust. 1 i 2).

6. Brak rozstrzygnięcia protestu w ciągu 10 dni uznaje się za jego oddalenie (art. 183 ust.3).
	7. Rozstrzygnięcia zamawiającego są ostateczne.

8. Wykonawcy nie przysługuje odwołanie i skarga dotycząca rozstrzygnięcia protestu i skarg 	    przez Zamawiającego (art. 4 a ust. 1).

9. Protest należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz

Lubicz dnia 22 maja 2007 r.

Załącznik Nr 1

do SIWZ na opracowanie

dokumentacji projektowo – wykonawczej

dla oświetlenia ulicznego

Wykaz punktów oświetlenia ulicznego przewidzianych do realizacji w ramach udzielanego zamówienia publicznego.

| Lp | Lokalizacja | Ilość lamp |
| --- | --- | --- |
| GRUPA I |
| 1 | Brzeźno – droga krajowa | 2 |
| 2 | Brzezinko – droga gminna (do kaplicy) | 2 |
| 3 | Gronówko – droga powiatowa | 10 |
| 4 | Młyniec Pierwszy ul. Jesionowa | 2 |
| 5 | Młyniec Pierwszy – ul. Bierzgalska | 5 |
| 6 | Młyniec Drugi – droga gminna | 4 |
| 7 | Mierzynek – droga powiatowa | 2 |
| 8 | Rogówko ul. Osiedlowa | 6 |
| 9 | Rogowo – droga gminna (kierunek Lipniczki) | 9 |
| GRUPA II |
| 1 | Grębocin ul. Toruńska, Jesienna | 11 |
| 2 | Grębocin ul. Mostowa, Szkolna | 6 |
| 3 | Grębocin ul. Osiedlowa, Wiosenna, Letnia | 8 |
| 4 | Grębocin ul. Lubicka | 2 |
| 5 | Grębocin ul. Jasińskiego | 2 |
| 6 | Grębocin ul. Przydatki | 6 + 3 |
| 7 | Grębocin ul. Okrężna | 5 |
| 8 | Grębocin ul. Księżycowa, Moralowa | 7 |
| GRUPA III |
| 1 | Złotoria ul. Leśna | 2 |
| 2 | Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego | 4 |
| 3 | Złotoria ul. Pomorska, Sokola | 31 |
| 4 | Złotoria ul. Nieszawska | 2 |
| 5 | Złotoria ul. Wiśniowa | 8 |
| 6 | Złotoria ul. Kalinowa | 1 |
| GRUPA IV |
| 1 | Grabowiec ul. Świerkowa, Dębowa | 16 |
| 2 | Grabowiec ul. Radosna | 5 |
| 3 | Grabowiec ul. Obi Wana Kenobiego | 6 |
| 4 | Kopanino ul. Wierzbowa | 5 |
| 5 | Kopanino ul. Morwowa | 8 |
| 6 | Kopanino droga gminna do wiaduktu | 2 |
| GRUPA V |
| 1 | Krobia ul. Osiedlowa, Oliwkowa, Orzechowa, Olszynowa, Olimpijska, Pod Dębami | 28 |
| 2 | Krobia ul. Długa, Jaśminowa, Poprzeczna | 11 |
| 3 | Lubicz Dolny ul. Wilczy Młyn (od Kasztanowej) | 2 |
| 4 | Lubicz Dolny ul. Wilczy Młyn (od Dworcowej) | 10 |
| 5 | Lubicz Dolny ul. Źródlana, Rekreacyjna, Spokojna | 12 + 3 |
| 6 | Lubicz Dolny ul. Magnoliowa | 4 |
| 7 | Lubicz Górny ul. Przy Lesie | 4 |

Załącznik Nr 2

do SIWZ na opracowanie

dokumentacji projektowo – wykonawczej

dla oświetlenia ulicznego

Podstawowe parametry projektowanego oświetlenia:

GRUPA   I

- BRZEŹNO – droga krajowa: Włączenie w istniejącą sieć nn poprzez złącze kablowe 
z opomiarowaniem wykonane przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. na warunkach przyłączeniowych  Nr  3078204239/RT/1.212/TP-9/2007 z dnia 14.05.2007 r.
Moc przyłączeniowa 1,0 KW.; zabezpieczenie istniejące, opomiarowanie istniejące.
Oświetlenie w ilości 2 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 150 W.

- BRZEZINKO – droga gminna (do kaplicy) : Włączenie w istniejącą sieć nn poprzez złącze kablowe z opomiarowaniem wykonane przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. na warunkach przyłączeniowych  Nr  3078203758/RT/1.079/TP-3/2007 z dnia 02.05.2007 r.
Moc przyłączeniowa 1,0 KW.; zabezpieczenie S 303 B , 6 A.
Należy zaprojektować szafkę sterującą oświetleniem i połączyć ją kablem nn ze złączem kablowym.
Oświetlenie w ilości 2 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

- GRONÓWKO – droga powiatowa: Włączenie w istniejącą sieć nn poprzez złącze kablowe 
z opomiarowaniem wykonane przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. na warunkach przyłączeniowych  Nr  3078203748/RT/1.076/TP-3/2007 z dnia 02.05.2007 r.
Moc przyłączeniowa 2,0 KW.; zabezpieczenie S 303 B , 6 A.
Należy zaprojektować szafkę sterującą oświetleniem i połączyć ją kablem nn ze złączem kablowym.
Oświetlenie w ilości 10 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

- MŁYNIEC  PIERWSZY – Jesionowa: Włączenie w istniejącą sieć nn poprzez złącze kablowe 
z opomiarowaniem wykonane przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. na warunkach przyłączeniowych  Nr  3078204222/RT/1.208/TP-9/2007 z dnia 11.05.2007 r
Moc przyłączeniowa 1,0 KW.; zabezpieczenie S 301 B , 6 A.
Należy zaprojektować szafkę sterującą oświetleniem i połączyć ją kablem nn ze złączem kablowym.
Oświetlenie w ilości 2 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

- MŁYNIEC  PIERWSZY – Bierzgalska: Włączenie w istniejącą sieć nn poprzez złącze kablowe 
z opomiarowaniem wykonane przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. na warunkach przyłączeniowych  Nr  3078202522/RT/706/TP-9/2007 z dnia 28/03/2007.
Moc przyłączeniowa 2,0 KW.; zabezpieczenie S 301 B , 10 A.
Należy zaprojektować szafkę sterującą oświetleniem i połączyć ją kablem nn ze złączem kablowym.
Oświetlenie w ilości 5 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

- MŁYNIEC  DRUGI – droga gminna: Włączenie w istniejącą sieć nn poprzez złącze kablowe 
z opomiarowaniem wykonane przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. na warunkach przyłączeniowych  Nr  3078203669/RT/1.054/TP-9/2007 z dnia 30.04.2007 r.
Moc przyłączeniowa 2,0 KW.; zabezpieczenie S 301 B , 10 A.
Zasilanie z istniejącego słupa oświetleniowego poprzez rozłącznik – bezpiecznik typu RSA.
Oświetlenie w ilości 4 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

- MIERZYNEK – droga powiatowa: Zasilanie z istniejącego złącza kablowego 
z opomiarowaniem. Rozbudowa istniejącego oświetlenia.
Oświetlenie w ilości 2 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

- ROGÓWKO – Osiedlowa: Włączenie w istniejącą sieć nn poprzez złącze kablowe 
z opomiarowaniem wykonane przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. na warunkach przyłączeniowych  Nr  3078203674/RT/1.055/TP-9/2007 z dnia 30.04.2007 r.
Moc przyłączeniowa 2,0 KW.; zabezpieczenie S 301 B , 10 A.
Zasilanie z istniejącego słupa oświetleniowego poprzez rozłącznik – bezpiecznik typu RSA.
Oświetlenie w ilości 6 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

- ROGOWO – droga do Lipniczek: Włączenie w istniejącą sieć nn poprzez złącze kablowe 
z opomiarowaniem wykonane przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. na warunkach przyłączeniowych  Nr 3078202338/RT/662/TP-9/2007 z dnia 20/03/2007.
Moc przyłączeniowa 3,0 KW ; zabezpieczenie S 301 B, 16 A.
Należy zaprojektować szafkę sterującą oświetleniem i połączyć ją kablem nn ze złączem kablowym.
Oświetlenie w ilości 9 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

GRUPA  II

      - GRĘBOCIN – Toruńska, Jesienna: Włączenie w istniejącą sieć nn poprzez złącze kablowe 
z opomiarowaniem wykonane przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. na warunkach przyłączeniowych  Nr  3078203763/RT/1.084/TP-3/2007 z dnia 02.05.2007 r.
Moc przyłączeniowa 4,0 KW.; zabezpieczenie S 303 B , 10 A.
Należy zaprojektować szafkę sterującą oświetleniem i połączyć ją kablem nn ze złączem kablowym.
Oświetlenie w ilości 11 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

      - GRĘBOCIN – Mostowa, Szkolna: Włączenie w istniejącą sieć nn poprzez złącze kablowe 
z opomiarowaniem wykonane przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. na warunkach przyłączeniowych  Nr 3078204396/RT/1.278/TP-3/2007 z dnia 30.04.2007 r.
Moc przyłączeniowa 3,0 KW.; zabezpieczenie S 301 B , 16 A.
Należy zaprojektować szafkę sterującą oświetleniem i połączyć ją kablem nn ze złączem kablowym.
Oświetlenie w ilości 6 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

      - GRĘBOCIN – Osiedlowa, Wiosenna, Letnia : Włączenie w istniejącą sieć nn poprzez złącze kablowe z opomiarowaniem wykonane przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. na warunkach przyłączeniowych  Nr  3078203761/RT/1.082/TP-3/2007 z dnia 09.05.2007 r.
Moc przyłączeniowa 3,0 KW.; zabezpieczenie istniejące, opomiarowanie istniejące.
Oświetlenie w ilości 8 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

      - GRĘBOCIN – Przydatki (od Kowalewskiej): Włączenie w istniejącą sieć nn poprzez złącze kablowe z opomiarowaniem wykonane przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. na warunkach przyłączeniowych  Nr  3078204033/RT/1.165/TP-3/2007 z dnia 30.04.2007 r.
Moc przyłączeniowa 2,0 KW.; zabezpieczenie S 301 B , 10 A.
Należy zaprojektować szafkę sterującą oświetleniem i połączyć ją kablem nn ze złączem kablowym.
Oświetlenie w ilości 6 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

      - GRĘBOCIN – Przydatki: Włączenie w istniejącą sieć nn poprzez złącze kablowe 
z opomiarowaniem wykonane przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. na warunkach przyłączeniowych  Nr  3078204019/RT/1.161/TP-3/2007 z dnia 08.05.2007 r.
Moc przyłączeniowa 1,0 KW.; zabezpieczenie S 301 B , 6 A.
Należy zaprojektować szafkę sterującą oświetleniem i połączyć ją kablem nn ze złączem kablowym.
Oświetlenie w ilości 3 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

      - GRĘBOCIN – Jasińskiego: Włączenie w istniejącą sieć nn poprzez złącze kablowe 
z opomiarowaniem wykonane przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. na warunkach przyłączeniowych  Nr  3078204043/RT/1.167/TP-3/2007 z dnia 11.05.2007 r.
Moc przyłączeniowa 1,0 KW.; zabezpieczenie istniejące, opomiarowanie istniejące.
Oświetlenie w ilości 2 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

      - GRĘBOCIN – Lubicka: Włączenie w istniejącą sieć nn poprzez złącze kablowe 
z opomiarowaniem wykonane przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. na warunkach przyłączeniowych  Nr  3078203216/RT/924 /TP-3/2007 z dnia 26.04.2007 r.
Moc przyłączeniowa 1,0 KW.; zabezpieczenie S 303 B , 6 A.
Należy zaprojektować szafkę sterującą oświetleniem i połączyć ją kablem nn ze złączem kablowym.
Oświetlenie w ilości 2 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

      - GRĘBOCIN – Księżycowa, Morelowa: Zasilanie z istniejącego złącza kablowego 
z opomiarowaniem na warunkach przyłączeniowych  (zwiększenia mocy)  określonych przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. Nr  3078203759/RT/1.080/TP-3/2007 z dnia 02.05.2007 r.
Moc przyłączeniowa 3,0 KW.; zabezpieczenie S 303 B , 6 A.
Rozbudowa istniejącego oświetlenia..
Oświetlenie w ilości 7 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

      - GRĘBOCIN – Okrężna: Zasilanie z istniejącego złącza kablowego z opomiarowaniem na warunkach przyłączeniowych  (zwiększenia mocy)  określonych przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. Nr  3078204029/RT/1.164/TP-3/2007 z dnia 08.05.2007 r.
Moc przyłączeniowa 2,0 KW.; zabezpieczenie S 301 B , 10 A.
Rozbudowa istniejącego oświetlenia..
Oświetlenie w ilości 5 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

GRUPA  III


1.   ZŁOTORIA – Leśna: Włączenie w istniejącą sieć nn poprzez złącze kablowe 
       z opomiarowaniem wykonane przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. na warunkach

przyłączeniowych  Nr 3078204237/RT/1.211/TP-9/2007 z dnia 08.05.2007 r
       Moc przyłączeniowa 1,0 KW.; zabezpieczenie istniejące, opomiarowanie istniejące.
       Należy zaprojektować szafkę sterującą oświetleniem i połączyć ją kablem nn ze złączem kablowym.
       Oświetlenie w ilości 2 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.

Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

2.   ZŁOTORIA – Kazimierza Wielkiego: Włączenie w istniejącą sieć nn poprzez złącze kablowe 
             z opomiarowaniem wykonane przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. na warunkach 	przyłączeniowych  Nr  3078203613/RT/1.043/TP-9/2007 z dnia 30.04.2007 r.
	Moc przyłączeniowa 2,0 KW.; zabezpieczenie S 301 B , 10 A..
	Zasilanie z istniejącego słupa oświetleniowego poprzez szafkę bezpiecznikową.
	Oświetlenie w ilości 4 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            	Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

- ZŁOTORIA – Pomorska, Sokola: Włączenie w istniejącą sieć nn poprzez złącze kablowe 
z opomiarowaniem wykonane przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. na warunkach przyłączeniowych  Nr 3078202523/RT/707/TP-9/2007 z dnia 29/03/2007.
Moc przyłączeniowa 10,0  KW ; zabezpieczenie S 303 B, 16 A.
Należy zaprojektować szafkę sterującą oświetleniem i połączyć ją kablem nn ze złączem kablowym.
Oświetlenie w ilości 31 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

- ZŁOTORIA – Nieszawska: Włączenie w istniejącą sieć nn poprzez złącze kablowe 
z opomiarowaniem wykonane przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. na warunkach przyłączeniowych  Nr 3078204235/RT/1.210/TP-9/2007 z dnia 11.05.2007 r
Moc przyłączeniowa 1,0 KW.; zabezpieczenie istniejące, opomiarowanie istniejące.
Należy zaprojektować szafkę sterującą oświetleniem i połączyć ją kablem nn ze złączem kablowym.
Oświetlenie w ilości 2 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

- ZŁOTORIA – Wiśniowa: Włączenie w istniejącą sieć nn poprzez złącze kablowe 
z opomiarowaniem wykonane przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. na warunkach przyłączeniowych  Nr 3078202335/RT/660/TP-9/2007 z dnia 20/03/2007.
Moc przyłączeniowa 3,0  KW ; zabezpieczenie  S 301 B, 16 A.
Należy zaprojektować szafkę sterującą oświetleniem i połączyć ją kablem nn ze złączem kablowym.
Oświetlenie w ilości 8 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

- ZŁOTORIA – Kalinowa: Zasilanie z istniejącego złącza kablowego z opomiarowaniem. Rozbudowa istniejącego oświetlenia, wpięcie ze stanowiska 9.
Oświetlenie w ilości 1 szt. zaprojektować na słupie żelbetowym typu OŻ-9  z wysięgnikiem.         Zaprojektować oprawę sodową typu SGS 102 o mocy żarówki 100 W.

GRUPA  IV

            - GRABOWIEC – Świerkowa, Dębowa: Zasilanie z istniejącego złącza kablowego 
z opomiarowaniem na warunkach przyłączeniowych  (zwiększenia mocy) 
Nr 3078202150/RT/603/TP-3/2007 z dnia 14/03/2007.
Moc przyłączeniowa – 8 KW; zabezpieczenie- S 303 B ,16 A.
Rozbudowa istniejącego oświetlenia wraz ze zmianą zasilania i opomiarowania z jednofazowego na trójfazowe.
Oświetlenie w ilości 16 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.
Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

            - GRABOWIEC – Radosna: Włączenie w istniejącą sieć nn poprzez złącze kablowe 
z opomiarowaniem wykonane przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. na warunkach przyłączeniowych  Nr  3078203667/RT/1.052/TP-9/2007 z dnia 26.04.2007 r.
Moc przyłączeniowa 2,0 KW.; zabezpieczenie S 301 B , 10 A.
Należy zaprojektować szafkę sterującą oświetleniem i połączyć ją kablem nn ze złączem kablowym.
Oświetlenie w ilości 5 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

            - GRABOWIEC – Obi Wana Kenobiego: Włączenie w istniejącą sieć nn poprzez złącze kablowe 
z opomiarowaniem wykonane przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. na warunkach przyłączeniowych  Nr  3078202157/RT/605/TP-9/2007 z dnia 26.04.2007 r..
Moc przyłączeniowa 2,0 KW.
Zasilanie kablem z istniejącego słupa oświetleniowego poprzez rozłącznik - bezpiecznik typu RSA.
Układ pomiarowy istniejący.
Oświetlenie w ilości 6 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

            - KOPANINO – Wierzbowa: Zasilanie z istniejącego złącza kablowego z opomiarowaniem. Rozbudowa istniejącego oświetlenia, wpięcie ze stanowiska 1/1.
Oświetlenie w ilości 5 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

            - KOPANINO – Morwowa: Włączenie w istniejącą sieć nn poprzez złącze kablowe 
z opomiarowaniem wykonane przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. na warunkach przyłączeniowych  Nr  3078204220/RT/1.207/TP-9/2007 z dnia 08.05.2007 r.
Moc przyłączeniowa 2,5 KW.; zabezpieczenie S 301 B , 16 A.
Należy zaprojektować szafkę sterującą oświetleniem i połączyć ją kablem nn ze złączem kablowym.
Oświetlenie w ilości 8 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

            - KOPANINO – droga do wiaduktu: Zasilanie z istniejącego złącza kablowego 
z opomiarowaniem. Rozbudowa istniejącego oświetlenia.
Oświetlenie w ilości 2 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

GRUPA  V

1.   KROBIA – Osiedlowa, Orzechowa, Olszynowa, Olimpijska, Oliwkowa, Pod Dębami : Włączenie w istniejącą sieć nn poprzez złącze kablowe z opomiarowaniem wykonane przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. na warunkach przyłączeniowych  
Nr  3078202339/RT/663/TP-9/2007 z dnia 20.03.2007 r. 
Moc przyłączeniowa 6,5 KW.; zabezpieczenie S 303 B , 16 A.
Należy zaprojektować szafkę sterującą oświetleniem i połączyć ją kablem nn ze złączem kablowym.
Oświetlenie w ilości 28 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

- KROBIA – Długa, Jaśminowa, Poprzeczna: Zasilanie z istniejącego złącza kablowego 
z opomiarowaniem na warunkach przyłączeniowych  (zwiększenia mocy)  określonych przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. Nr  3078202348/RT/664/TP-9/2007 z dnia 20/03/2007.
Rozbudowa istniejącego oświetlenia.
Moc przyłączeniowa 11,5 KW ; zabezpieczenie S 303 B, 20 A.
Zmiana zasilania z jednofazowego na trójfazowe.
Oświetlenie w ilości 11 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

- LUBICZ  DOLNY – Wilczy Młyn (od Dworcowej): Włączenie w istniejącą sieć nn poprzez złącze kablowe z opomiarowaniem wykonane przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. na warunkach przyłączeniowych  Nr  3078203633/RT/1.050/TP-9/2007 z dnia 05.05.2007 r.  
Moc przyłączeniowa 3,5 KW.; zabezpieczenie S 301 B , 20 A.
Należy zaprojektować szafkę sterującą oświetleniem i połączyć ją kablem nn ze złączem kablowym.
Oświetlenie w ilości 10 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

- LUBICZ  DOLNY – Wilczy Młyn (od Kasztanowej): Zasilanie z istniejącego złącza kablowego z opomiarowaniem. Rozbudowa istniejącego oświetlenia, wpięcie ze stanowiska 2.
Moc przyłączeniowa 2,0 KW.; istniejące zabezpieczenie S 301 B , 10 A.
Oświetlenie w ilości 2 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

- LUBICZ  DOLNY – Źródlana, Rekreacyjna, Spokojna: Włączenie w istniejącą sieć nn poprzez złącze kablowe z opomiarowaniem wykonane przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. na warunkach przyłączeniowych  Nr  3078203615/RT/1.044/TP-9/2007 z dnia 30.04.2007 r. 
Moc przyłączeniowa 4,0 KW.; zabezpieczenie S 301 B , 20 A.
Zasilanie kablem z istniejącego słupa oświetleniowego w ul. Cichej poprzez rozłącznik – bezpiecznik typu RSA.
Oświetlenie w ilości 12 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

- LUBICZ  DOLNY – Źródlana, Rekreacyjna, Spokojna: Włączenie w istniejącą sieć nn poprzez złącze kablowe z opomiarowaniem wykonane przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. na warunkach przyłączeniowych  Nr  3078203631/RT/1.048/TP-9/2007 z dnia 30.04.2007 r. 
Moc przyłączeniowa 1,5 KW.; zabezpieczenie S 301 B , 10 A.
Zasilanie kablem z istniejącego słupa oświetleniowego w ul. Spokojnej poprzez rozłącznik – bezpiecznik typu RSA.
Oświetlenie w ilości 3 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

- LUBICZ  DOLNY – Magnoliowa: Zasilanie z istniejącego złącza kablowego 
z opomiarowaniem na warunkach przyłączeniowych  (zwiększenia mocy)  określonych przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. Nr  3078202351/RT/666/TP-9/2007 z dnia 20/03/2007.
Rozbudowa istniejącego oświetlenia.
Moc przyłączeniowa 3,0 KW ; zabezpieczenie S 301 B, 16 A.
Oświetlenie w ilości 4 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

- LUBICZ  GÓRNY – Przy Lesie: Włączenie w istniejącą sieć nn poprzez złącze kablowe 
z opomiarowaniem wykonane przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. na warunkach przyłączeniowych  Nr  3078202174/RT/608/TP-9/2007 z dnia 30.04.2007 r.  
Moc przyłączeniowa 2,0 KW.; zabezpieczenie S 301 B , 10 A.
Zasilanie z istniejącego słupa oświetleniowego.
Oświetlenie w ilości 4 szt. zaprojektować na słupach żelbetowych typu OŻ-9  z wysięgnikami.            Zaprojektować oprawy sodowe typu SGS 102 o mocy żarówek 100 W.

Załącznik Nr 3

do SIWZ na opracowanie

dokumentacji projektowo – wykonawczej

dla oświetlenia ulicznego

UMOWA  Nr  ZGK. 341/7044-..../2007

Zawarta w dniu …………………….. pomiędzy :

Gminą Lubicz - Zarządem Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

reprezentowanym przez Pana Andrzeja Krzyżanowskiego – Kierownika Zarządu, działającego na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy (Decyzja Nr ORG.0154-2/05 z dnia 3.01.2005 r.)

zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy "WYKONAWCĄ"

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 163 – tekst jednolity ze zmianami) wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo – wykonawczych dla inwestycji - oświetleń ulicznych z grupy ....................... , określonych
w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ oraz zgodnie ze złożoną ofertą.

§ 2

- Termin rozpoczęcia robót strony ustalają na dzień....................

- Termin zakończenia robót strony ustalają na dzień 15 listopada 2007 r.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnego sprzętu i materiałów.

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie projektowania, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami, w tym uzyskać uzgodnienia formalnoprawne, konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac projektowych zgodnie z wydanymi przez KE ENERGA Rejon Dystrybucji Toruń – warunkami technicznymi, dostarczonymi przez Zamawiającego.

- Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy podkłady geodezyjne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest przygotować kompletne dokumenty do uzyskania przez Zamawiającego decyzji – pozwolenia na budowę dla opracowanego przedmiotu umowy.

- W przypadku  zlecenia przez Wykonawcę części lub całości prac objętych umową innym osobom, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminowe i jakościowe wykonanie prac jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy zgodnie 
z warunkami określonymi w § 1 i § 3, w 5 egzemplarzach, a na życzenie Zamawiającego dostarczy egzemplarze dodatkowe za oddzielnym wynagrodzeniem.

- Rozliczenie prac będzie następowało końcowo, na podstawie protokołów odbiorów wykonanych prac podpisanych przez obie strony, które będą stanowiły podstawę do wystawienia faktury.

- Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych będzie siedziba Zamawiającego.

§ 5

- W przypadku konieczności przerwania prac projektowych objętych niniejsza umową z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający lub w razie rozwiązania umowy, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, wysokość wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona na podstawie protokolarnie zatwierdzonego zaawansowania prac.

- Protokół o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie podstawę do rozliczenia należności Wykonawcy.

- Stwierdzenie przez Zamawiającego podczas realizacji umowy nierzetelnego lub wadliwego wykonania powierzonych prac, a także zagrożenia ustalonych terminów daje Zamawiającemu prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.

- Odstąpienie od umowy w trybie o którym mowa w ust. 3 nakłada na strony obowiązek inwentaryzacji wykonanych prac w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy, a także zapłatę wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, potwierdzone przez obie strony protokołem zdawczo – odbiorczym.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkód jakie poniesie Zamawiający w związku z odstąpieniem od umowy w trybie określonym w ust. 3.

§6

- Majątkowe prawo autorskie w zakresie objętym umową, to znaczy prawo do jednorazowego  wykorzystania przedmiotu umowy w celu realizacji  inwestycji zostaje przeniesione na Zamawiającego.

- .Zamawiający zobowiązuje się do honorowania wszelkich praw autorskich pracy projektowej wykonanej na jego zamówienie oraz nie wprowadzania bez porozumienia z Wykonawcą zmian w tej pracy oraz inwestycji według niej realizowanej.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do pracy projektowej w czasie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest wyrazić zgodę na te zmiany, jeżeli są one zgodne z normami państwowymi i branżowymi oraz przepisami w zakresie projektowania.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawczy projektu wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy inwestycji z tytułu rękojmi za wady inwestycji wybudowanej nas podstawie tego projektu.

- Zamawiający, jeżeli stwierdzi wady pracy projektowej ( lub jej części), wykorzystując uprawnienia z tytułu rękojmi, może względem Wykonawcy:

- żądać bezpłatnego usunięcia wad dokumentacji w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, umożliwiającym usunięcie wad, nie później jednak niż jest to niezbędne dla zachowania przewidywanego terminu rozpoczęcia lub zakończenia inwestycji, której dokumentacja dotyczy ( w tym także uzyskania pozwolenia na budowę),

- odstąpić od umowy, jeżeli wady w dokumentacji uniemożliwiają realizację inwestycji.

- O ewentualnym wystąpieniu wad pracy projektowej Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefonicznie  i sporządzi notatkę służbową.

§ 7

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego ofertą 
dla grupy ....... w wysokości ................................. zł. (słownie zł:.........................................................................) w tym podatek VAT w wysokości ....................... zł.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury  przez Zamawiającego.

- Wykonawca wystawi fakturę VAT w ciągu 7 dni od daty odbioru prac przez  Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w § 4 umowy.

§ 8

- Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w przypadku:
a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1 umowy,  za  każdy dzień zwłoki,
b) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych protokolarnie, w wysokości 1 %  wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia określonego przez Zamawiającego, jako termin usunięcia wad, 
c) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność   Wykonawca w wysokości  10 %  wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy.

- Żądanie kary umownej w przypadkach wskazanych w ust. 1 nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Ewentualne kary umowne Zamawiający potrąci z przysługującego Wykonawcy  wynagrodzenia.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 10

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 12

Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd.

FORMULARZ  OFERTY

ZAMAWIAJĄCY:

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej

ul. Toruńska 36 A  87-162 Lubicz

## WYKONAWCA:

.................................................................................................................................

(nazwa, firma i adres )

.................................................................................................................................

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla oświetlenia ulicznego, zgodnie
 z poniższym zestawieniem:

Cena oferty wynosi:

| Lp | Lokalizacja | Cena netto | VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPA I |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| RAZEM GRUPA I |  | xxxxxxxxxxx |  |
| i / lub |
| GRUPA II |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| RAZEM GRUPA II |  | xxxxxxxxxxx |  |
| i / lub |
| GRUPA III |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| RAZEM GRUPA III |  | xxxxxxxxxxx |  |
| i / lub |
| GRUPA IV |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| RAZEM GRUPA IV |  | xxxxxxxxxxx |  |
| i / lub |
| GRUPA V |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| RAZEM GRUPA V |  | xxxxxxxxxxx |  |

- oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że

dysponujemy niezbędnymi informacjami koniecznymi do sporządzenia oferty.

- oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

- oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do podpisania umowy.

Załączniki do niniejszej oferty:

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

........................................................

data i podpis osoby upoważnionej

Załącznik Nr 1

do oferty na opracowanie

dokumentacji projektowo – wykonawczej

dla oświetlenia ulicznego.

……………………………….

pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że prowadzę (firma prowadzi)* działalność gospodarczą zarejestrowaną

w ..................................................................................................................................................

(podać organ rejestracyjny)

w dniu .................................................. pod numerem ................................................................

* - niepotrzebne skreślić.

……………………………

data i podpis

Załącznik Nr 2

do oferty na opracowanie

dokumentacji projektowo – wykonawczej

dla oświetlenia ulicznego

……………………………….

pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne

oraz nie zalegam z opłacaniem należnych podatków.

................................................................

data i podpis

Załącznik Nr 3

do oferty na opracowanie

dokumentacji projektowo – wykonawczej

dla oświetlenia ulicznego

……………………………….

pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działalności

w zakresie usług projektowych dla oświetlenia ulicznego -  potwierdzone uprawnieniami

budowlanymi wydanymi przez .....................................................................................................

Nr ......................................................................... z dnia ............................................................ .

………………………………

data i podpis

Załącznik Nr 4

do oferty na opracowanie

dokumentacji projektowo – wykonawczej

dla oświetlenia ulicznego

……………………………….

pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która zapewni mi

wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób rzetelny.

.......................................................

data i podpis

Załącznik Nr 5

do oferty na opracowanie

dokumentacji projektowo – wykonawczej

dla oświetlenia ulicznego

……………………………….

pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że – po zapoznaniu się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień

publicznych – nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie

dokumentacji projektowo – wykonawczej dla oświetlenia ulicznego, z którejkolwiek z przyczyn

wymienionych w tym przepisie, mogącej mieć ewentualne zastosowanie do mnie (mojej firmy)

ze względu na prawną formę prowadzonej działalności gospodarczej.

................................................................

data i podpis

Wyciąg z ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r./

Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)  wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2)  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;

3)  wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)  osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

5)  spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

6)  spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

7)  spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

8)  osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

9)  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)  wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów;

2)  złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3)  nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków;

4)  nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.