Lubicz dnia 22.09.2009 r.

ZGM-341-7102/29/09

Odpowiedzi na zgłoszone zapytania do SIWZ

w prowadzonym postępowaniu na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

Zamawiający , tj. Zarząd Dróg , Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu informuje , że w prowadzonym postępowaniu na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r.Nr 223 , poz. 1655 – tekst jednolity ze zmianami ) zostały zgłoszone trzy zapytania o treści:

1.wg. zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej ( załącznik nr 1 do SIWZ ) okno w

budynku przy ul.Bocznej 6/1 w Lubiczu Górnym ma wymiary 1140 x 1450 mm ,

natomiast w formularzu ofertowym okno to ma wymiary 1440 x 1450 mm. Który

wymiar okna należy przyjąć do wyceny.

2.W umowie § 1 pkt. 1 pkt.1 jest 10 szt. stolarki okiennej oraz 2 szt. stolarki

drzwiowej wraz z montażem i obróbką murarską . natomiast w SIWZ i w zał. nr 1

jest do wymiany 11 szt. stolarki okiennej i 3 szt. stolarki drzwiowej. Proszę określić

jaki powinien być prawidłowy zapis w umowie.?

3.Czy istnieje możliwość zamiany drzwi jednoskrzydłowych stalowych o wymiarach

1280 x 2750 mm na drzwi dwuskrzydłowe ( część otwierana o szer. 900 mm –

część stała 380 mm ) z naświetlem górnym z poliwęglanu ?.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223 , poz. 1655 – ze zmianami ) Zamawiający tj. Zarząd Dróg , Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

wyjaśnia co następuje:

Ad.1. wymiary stolarki okiennej przy ul.Bocznej 6/1 należy przyjąć 1140 x 1450

Ad.2. w § 1 ust. 1 pkt. 1 wzoru umowy winno być 11 szt. stolarki okiennej i 3 szt.

stolarki drzwiowej - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Ad.3.po analizie zasadności pytania Zamawiający zdecydował się na drzwi w wym.

1280 x 2750 mm na drzwi stalowe dwuskrzydłowe – otwierane do wewnątrz – prawe

skrzydło o szer.900 mm , lewe skrzydło – część stała o szer. 380 mm , z możliwością

otwierania.

Drzwi dwuskrzydłowe – Lubicz Górny – ul.Boczna 4 o wymiarze 1340x2300 należ przyjąć – lewe skrzydło jako część otwierana do wewnątrz o szer. 900 mm , natomiast prawe skrzydło jako część stała z możliwością otwierania o szer. 440 mm.

Naświetla górne należy wykonać z poliwęglanu