Lubicz dnia : 2 stycznia 2018  r.

ZGK.271.412.21.2017

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39     
                   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., 
                   poz. 1579– ze zmianami) na budowę kanalizacji deszczowej w Lubiczu Dolnym na ul. Dworcowej 
 	     i Młyńskiej.

Zamawiający, tj. Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu informuje, że 
w prowadzonym postępowaniu zostały zgłoszone uwagi i zapytania do SIWZ o treści:

- "W związku z wykonywaniem prac na drodze asfaltowej proszę o udostępnienie wytycznych Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu w celu prawidłowego dokonania wyceny robót drogowych. W dostarczonym przez zamawiającego przedmiarze – kosztorysie ofertowym  występuje taka pozycja "frezowanie nawierzchni", lecz brak w przedmiarze pozycji z odtworzeniem tej warstwy ścieralnej . Czy należy odtworzyć nawierzchnię ścieralną poza obrysem wykopu ?"

- "Na planie sytuacyjnym wrysowanych jest pięć wpustów deszczowych, natomiast w przedmiarze jest ilość cztery. Jaka jest właściewa ilość wpustów do wyceny?".

- "Czy wylot kanalizacji do rowu melioracyjnego należy zakończyć prefabrykatem betonowym typowym dla wylotów z kratą, czy kratę mocować do rury PCV fi 315?"

Na podstawie art. 38 ustawy j.w. Zamawiający informuje, co następuje:

Ad.1. 	Zamawiający wskazuje na zmiany w przedmiarze robót, które są wiążące dla wykonawcy:

poz. 8 przedmiaru robót – ilość 240,0 m2

poz. 14 przedmiaru robót – opis robót – gr. warstwy wiążącej – 4 cm

poz. 15 przedmiaru robót – ilość 348,5 m2

poz. 28 przedmiaru robót – ilość 24 m

poz. 29 przedmiaru robót – ilość 78,5 m

poz. 30 przedmiaru robót – ilość 24 m

poz. 31 przedmiaru robót – ilość 78,5 m

poz. 45 przedmiaru robót – opis robót – Montaż odwodnienia liniowego. Ruszt żeliwny szczelinowy, 
                   					Faserfix super 300, ruszt, klasa D400

Ad.2.	Właściwa ilość wpustów - cztery, zgodnie z przedmiarem robót.

Ad.3. 	Kratę należy zamocować do rury fi 315.