Lubicz dnia  15 lipca 2008 r.

ZGM- 341.7102/21/08

"WIKSBUD" Sp. z o.o.

ul. Okrzei 7/1

87 – 600 Lipno

Odpowiedzi na zgłoszone zapytania do SIWZ

w prowadzonym postępowaniu na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Zamawiający, tj. Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu informuje,

że w prowadzonym postępowaniu na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 – tekst jednolity ze zmianami) zostały zgłoszone zapytania 
o treści:

- W przedmiocie zamówienia jest wymiana 4 szt. drzwi drewnianych na drzwi stalowe klasy B. 
Czy klasa B dotyczy klasy antywłamaniowej i czy są to drzwi zewnętrzne ?

- Czy dopuszcza się wykonanie drzwi z innego materiału, np. z aluminium ?

- Na rysunkach drzwi do Grębocina i Lubicza, ul. Lipnowska jest zaznaczony podział pionowy drzwi.
Czy mniejszy podział zaznaczony na rysunku (400 i 320 mm) jest to skrzydło drzwi ryglowane, czy naświetle stałe ?

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 – tekst jednolity ze zmianami) Zamawiający, tj. Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu wyjaśnia, co następuje:

Ad. 1.  Klasa B dotyczy klasy antywłamaniowej. Drzwi montowane będą jako drzwi zewnętrzne.

Ad. 2. 	W przedmiocie zamówienia określono materiał z jakiego mają być drzwi wykonane, w związku 
 	z tym Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania innego materiału (pkt. 5 SIWZ).

Ad. 3. 	Podział drzwi do Grębocina i Lubicza, ul. Lipnowska dotyczy drzwi dwudzielnych (dodatkowe 	skrzydło) ryglowanych.