Lubicz Dolny, 04.10.2022r.

INW.041.7.1.2022.MA/3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia dostawa i montaż kontenerowej toalety publicznej w miejscowości Józefowo nad jeziorem w ramach realizacji zadania pn. „Budowa placu zabaw wraz 
z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie na działkach nr 49/2,  obręb 0007 Józefowo”. Ponadto zakres obejmuje wykonanie zbiornika bezodpływowego oraz terenu 
pod posadowienie kontenera i utwardzenie kostką chodnikową przy kontenerze placu o szerokości 1,2m na  gromadzenie odpadów stałych z możliwością ich segregacji.

- Lokalizacja inwestycji:

Józefowo: działka nr 49/2, obręb 0007 Józefowo

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z istniejącym zagospodarowaniem terenu (dokonał wizji lokalnej) oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania kompletnej oferty.

Własność nieruchomości działek 49/2, obręb 0007 Józefowo należy do Gminy Lubicz.

- Wykaz zakresu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuję dostawę i montaż:

- kontenerowej toalety publicznej – przedstawionej w projekcie – w opisie pkt 3.3 i rysunkach, PZT-01, PZT-D03. Jeśli istnieje możliwość wykonania toalety damskiej dostosowanej również dla osób niepełnosprawnych to prosimy przyjąć do wyceny taki wariant.

- Zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne o pojemności do 10m3 – w opisie pkt 3.4,

- Wykonanie podłoża pod posadowienie kontenera sanitarnego wraz z  miejscowym utwardzeniem kostką chodnikową przy kontenerze placu o szerokości 1,2m na  gromadzenie odpadów stałych z możliwością ich segregacji.

Do wyceny dopuszcza się przyjęcie kontenera sanitarnego o parametrach równoważnych do przedstawionego na załącznikach.

- Termin realizacji:

Do 30.11.2022r..

UWAGA:

Niedopuszczalne jest bezkrytyczne wykorzystywanie przez Wykonawcę danych zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich danych niezbędnych do wykonania zakresu zamówienia.

Załączniki:

- Fragment opisu projektu budowlanego zawierającego pkt 3.3 i 3.4

- PZT-01_PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- A-02_KONTENER SANITARNY RZUT