Pula10:

1. Czy elementy nawiewne i wywiewne dla pomieszczeń gospodarczych, toalet itp. również mają być wyposażone w skrzynki rozprężne?

Odp. Zamawiający potwierdza, że należy wyposażyć w skrzynki rozprężne w celu osiągnięcia przepływu powietrza w zakresie 0.2 - 0.5 m/s.

2. Czy pod centrale wentylacyjne przewidziane są konstrukcje wsporcze? Jeśli tak proszę o podanie parametrów.

Odp. Zamawiający informuje, że przedmiotowe rozwiązania podano w projekcie wykonawczym w części rysunkowej.

3. Z powodu mało czytelnej dokumentacji pdf dotyczącej wentylacji przedszkola proszę o udostępnienie rysunków wentylacji w formie edytowalnej.

Odp. Zamawiający dołącza wersję dokumentacji wentylacji w wersji edytowalnej – zał nr 1

4. Prosimy o załączenie schematu kotłowni celem poprawnej wyceny.

Odp. Zamawiający dołącza rysunek schematu kotłowni – zał nr 2.

5. Nawiązując do terminu realizacji inwestycji, tj. 20 m-cy na budowę przedszkola z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz dodatkowe 4 m-ce na rozbiórkę i zagospodarowanie terenu – proszę o wyjaśnienie, czy obiekt istniejącego przedszkola w czasie trwania budowy nowego budynku będzie użytkowany zgodnie z dotychczasową funkcją? Czy w związku z powyższym przy sporządzaniu oferty należy uwzględnić dodatkowe koszty związane z wydzieleniem dojść i zabezpieczeń do istniejącego budynku w czasie trwania robót oraz ewentualnych kosztów prowadzenia prac w trybie dwu- lub trzyzmianowym ze względu na ograniczenie możliwości prowadzenia robót uciążliwych w czasie funkcjonowania przedszkola?

Odp. Zamawiający potwierdza, że nowy obiekt przedszkola będzie realizowany na jednej nieruchomości gruntowej, przy istniejącym czynnym budynku przedszkola do momentu przeprowadzki grup przedszkolnych do nowego obiektu. W związku z powyższym należy przyjąć do oferty koszty związane z ograniczeniami i  odpowiednim zabezpieczeniem placu budowy oraz utrzymaniem terenu wokół budowy  w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych w tym wywozu i utylizacji, na bieżąco i we własnym zakresie, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

6. Czy wystarczy, aby udowodnić równoważność urządzeń zabawowych (placu zabaw) na etapie składania ofert powinno odbyć się poprzez załączenie kart technicznych urządzeń równoważnych z nazwą i kodem urządzenia oraz opisaną technologią, funkcjami zabawowymi i wizualizacją, aby Inwestor mógł porównać równoważność technologiczną, funkcjonalną i wizualną w odniesieniu do projektu?

Odp. Zamawiający informuje, że zestawy zabawowe i elementy małej architektury placu zabaw nie są objęte niniejszym postępowaniem.

7. Przedstawione urządzenia sugerują, iż są to urządzenia w konstrukcji metalowej. Czy wystarczy aby elementy konstrukcyjne były wykonane z profili stalowych o wymiarach 80x80 cynkowej kąpielowo oraz malowane proszkowo?

Odp. Zamawiający informuje, że zestawy zabawowe i elementy małej architektury placu zabaw nie są objęte niniejszym postępowaniem.

8. W jaki sposób Inwestor zamierza sprawdzić czy oferowane urządzenia zabawowe równoważne, mieszczą się w dostępnym miejscu oraz znacząco nie powiększają stref bezpieczeństwa, co mogło by narazić inwestora na zwiększone koszty w związku z przygotowaniem nawierzchni bezpiecznej.

Odp. Zamawiający informuje, że zestawy zabawowe i elementy małej architektury placu zabaw nie są objęte niniejszym postępowaniem.

9. Czy nie złożenie przedmiotowych środków dowodowych w postaci kart technicznych równoważnych urządzeń zabawowych będzie równoznaczne z oświadczeniem przez Wykonawcę, że nie wprowadza do oferty urządzeń równoważnych i dostarczy urządzenia zabawowe zgodnie z projektem?

Odp. Zamawiający informuje, że zestawy zabawowe i elementy małej architektury placu zabaw nie są objęte niniejszym postępowaniem.

10. Proszę o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli pisząc, że drzwi D2 mają otwierać się w dwóch kierunkach? Czy chodzi o drzwi wahadłowe? 2 . Czy kolory podane w zestawieniu stolarki są właściwe?

Odp. Zamawiający potwierdza, że drzwi D2 są zaprojektowane jako drzwi wahadłowe. Zamawiający informuje, że kolorystyka stolarki ma być wykonana zgodnie z zestawieniem stolarki rysunek T06 projektu wykonawczego branży budowlanej.

11. Czy elementy placów zabaw - dla przedszkola i dla żłobka, ujęte w dokumentacji PW branży architektonicznej wchodzą w zakres zadania?

Odp. Zamawiający informuje, że zestawy zabawowe i elementy małej architektury placu zabaw nie są objęte niniejszym postępowaniem.

12. Czy wyposażenie ruchome ujęte w tabeli wyposażenia wchodzi w zakres zadania?

Odp. Zamawiający informuje, że zakres wyposażenia ruchomego ujęty w tabeli wyposażenia, ujęty w przedmiarze jest objęty niniejszym postępowaniem. Zamawiający informuje, że do oferty należy przyjąć wyposażenie zgodnie z projektem technologicznym. W przedmiarach sale żłobkowe/przedszkolne wycenione jako kpl. wyposażenia.

13. W przedmiarze robót widnieje pozycja Kwadrality 120x120x80 mm- 1 kpl. Proszę o wyjaśnienie o jaki element chodzi

Odp. Zamawiający informuje, że nie znajduje takiej pozycji w przedmiarze.

14. W przedmiarze robót widnieje pozycja - Napis elewacyjny wraz z montażem- 1kpl. Proszę o wyjaśnienie o jaki element chodzi.

Odp. Zamawiający informuje, że nie napis elewacyjny nie wchodzi w zakres postępowania.

15. Czy przegrody w pomieszczeniach 54 i 34 mają zostać wykonane jako HPL czy ściana murowana?

Odp. Zamawiający informuje, że przegrody: w pom. nr 54 – pełne, w pom. nr 34– HPL

16. Okna oznaczone na rzucie jako O4 w osiach A 1-5 są niezgodne z zestawieniem stolarki. Proszę o jednoznaczne określenie ich wymiarów. Czy należy przyjąć w ich miejsce okna O3?

Odp. Zamawiający informuje, że okna O3 są o wymiarze 400x200cm, a okna O4 są o wymiarze 300x200cm.

17. Proszę o podanie rodzaju drzwi do pomieszczenia 53 Wózkownia jakie należy uwzględnić w ofercie. Brak oznaczenia na rzutach.

Odp. Zamawiający informuje, że drzwi do pomieszczenia 53 Wózkowni są oznaczone symbole -Drzwi D1.

18. Ze względu na brak projektów konstrukcyjnych nie wiadomo jak wycenić takie elementy jak słupy, ławy, podciągi. A przedmiary nie są szczegółowe. Proszę o informację czy przedmiary zostaną uzupełnione? - Proszę o sprawdzenie przedmiarów w zakresie stropodachu. Architektura nie zgadza się z przedmiarami. - W zakresie sanitarnym brakuje pozycji przedmiarowych w zakresie instalacji wodociągowej - piony i instalacje podposadzkowe.

Odp. Zamawiający informuje, że projekt konstrukcji zawarty jest w projekcie wykonawczym branży budowlanej. Zakres zamówienia opisany jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych dołączonych do postępowania. Przedmiar robót należy traktować pomocniczo.

19. Proszę o podanie parametrów dla klap ppoż (topikowe, z siłownikiem)

Odp. Zamawiający informuje, że należy zastosować klapy ppoż topikowe z siłownikiem.