Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabowiec i Złotoria.

### nr referencyjny: ORG.271.08.2025

Lubicz Dolny, 6 maja 2025 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Lubicz

Lubicz Dolny

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz

Dotyczy sprawy: ORG.271.08.2025

W związku ze złożeniem przez Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SWZ

PAKIET 5

- Proszę o informację czego dotyczą poz. 38 przedmiaru robót oraz określenie lokalizacji 2 szt studni DN1200 mm, o których mowa.

Pozycja 38 w przedmiarze robót została błędnie ujęta. Jednakże przedmiar robót pełni jedynie funkcję pomocniczą.

- W poz. 44 oraz 45 przedmiaru robót określono, że przy przepompowni należy wykonać zbiornik podziemny z pompą dozująca koagulant. Prosimy o udostępnienie szczegółu technicznego dla wykonania w/w elementu wraz z parametrami pompy, opisem sterowania i pracy oraz sposobem włączenia do przepompowni.

Uzupełniono (w załączniku).