Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabowiec i Złotoria.

### nr referencyjny: ORG.271.08.2025

Lubicz Dolny, 8 maja 2025 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Lubicz

Lubicz Dolny

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz

Dotyczy sprawy: ORG.271.08.2025

W związku ze złożeniem przez Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SWZ

PAKIET 6

- Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w długości sieci dla części II niniejszego postępowania. Według opisu z dokumentacji technicznej (projektu zagospodarowania terenu, projektu technicznego) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Dn200 wynosi 2303,65m, natomiast według map PZT i udostępnionych profili podłużnych długość sieci grawitacyjnej Dn200 po zliczeniu wynosi 3145,62m. Jest to różnica ponad 841,97m.

Prawidłowe długości odcinków są podane w części rysunkowej dokumentacji projektowej. W opisie projektu zagospodarowania terenu i w opisie projektu technicznego występuje omyłka pisarska.

- Prosimy o udostępnienie profili podłużnych dla przyłączy PVC Dn160 dla części II niniejszego postępowania.

Zamawiający nie wymagał od projektanta opracowania profili podłużnych dla przyłączy kanalizacyjnych PVC DN160. Pozwoli to wykonawcy robót budowlanych na balansowanie w czasie realizacji robót. Wykonawca będzie mógł wykonać odejścia do granic poszczególnych nieruchomości z uwzględnieniem rzędnych posadowienia instalacji wewnętrznych w istniejącej zabudowie oraz z uwzględnieniem zastanych warunków terenowych.