Przebudowa drogi gminnej nr 100821C – ul. Rzemieślniczej w Lubiczu Górnym wraz z pętlą autobusową

PAKIET 1

Pytania do przetargu z dnia 05.01.2026 r.:

- W nawiązaniu do udostępnionej dokumentacji prosimy o załączenie przedmiaru robót.

Załączono

- Na przekroju konstrukcyjnym (Rysunek 4.0) zatoka autobusowa wykonana jest z betonu cementowego C30/37 ze zbrojeniem gr. 20 cm, natomiast na Pzt (Rysunek 2.0) zatoka autobusowa ma nawierzchnię z kostki betonowej gr. 10 cm w kolorze szarym. Prosimy o jednoznaczne określenie materiału.

Nawierzchnię zatoki należy wykonać z betonu cementowego C30/37 z warstwą poślizgową.

- Na przekroju konstrukcyjnym (Rysunek 4.0) jezdnia wykonana jest z kostki betonowej gr. 8 cm, natomiast na Pzt (Rysunek 2.0) jezdnia ma nawierzchnię z kostki betonowej gr. 10 cm w kolorze szarym. Prosimy o jednoznaczne określenie materiału.

Nawierzchnię jezdni wykonać z kostki betonowej szarej grubości 8 cm.

- Na przekroju konstrukcyjnym (Rysunek 4.0) utwardzenie z kostki betonowej wykonane jest z kostki betonowej gr. 8 cm, natomiast na Pzt (Rysunek 2.0) z kostki betonowej gr. 10 cm w kolorze szarym. Prosimy o jednoznaczne określenie materiału.

Nawierzchnię utwardzenia wykonać z kostki betonowej szarej grubości 8 cm.

- Z racji krótkiego czasu na przeanalizowanie dokumentacji oraz wykonania wizji w terenie Wykonawca prosi o zmianę terminu składania ofert na dzień 15.01.2026

Wydłużenie, zgodnie z PZP, ale nie wcześniej niż 15.01.2026 r.

- W nawiązaniu do §11 projektowanych postanowień umownych wnosimy o doprecyzowanie oraz uzupełnienie projektu umowy poprzez wprowadzenie postanowienia przewidującego karę umowną należną Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w umowie (jako równowaga do zapisu §11 ust. 2 pkt. 3 projekt. post. umowy).

Zgodnie z zasadą równego traktowania stron umowy wynikającą z ustawy Pzp, Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia zachowania zasad uczciwej konkurencji i proporcjonalności. Tymczasem projekt umowy przewiduje wyłącznie kary umowne nakładane na Wykonawcę, nie przewidując żadnej ochrony Wykonawcy w przypadku naruszenia zobowiązań przez Zamawiającego.

W świetle art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego „Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna)”. Przepis ten znajduje pełne zastosowanie w umowach w sprawie zamówienia publicznego (art. 8 ust. 1 Pzp), a brak równoważnych kar po obu stronach umowy może prowadzić do zachwiania ekwiwalentności świadczeń oraz naruszenia zasady równości stron umowy.

Ponadto, w świetle ustawy Pzp, Zamawiający zobowiązany jest do realizacji zamówień publicznych w sposób zapewniający efektywne gospodarowanie środkami publicznymi przy jednoczesnym poszanowaniu zasad uczciwości i równości stron. Zasada ta wymaga, aby obie strony umowy były chronione w sposób adekwatny i proporcjonalny do potencjalnych skutków niewykonania umowy przez drugą stronę.

Podkreślamy również, że zgodnie z Raportem Urzędu Zamówień Publicznych, dotyczącym stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych (marzec 2018r.) "... Zbyt niska kara stanowi natomiast pokusę do nienależytego wykonania zobowiązania, a tym samym nie zabezpieczy prawidłowej realizacji zamówienia publicznego. W każdym przypadku od obu stron umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga się zachowania rozsądku i umiaru w korzystaniu z przysługujących im praw, w poszanowaniu zasady wzajemnej równości."

W związku z powyższym, postulujemy wprowadzenie analogicznej wysokości kary umownej dla obu stron – tj. 20% wartości kontraktu – co będzie stanowić wyraz zasady równości stron i zapewni sprawiedliwe ukształtowanie stosunku zobowiązaniowego

W związku z powyższym, prosimy o rozważenie uzupełnienia projektu umowy o powyższy zapis.

Nie.

- W nawiązaniu do §14 ust. 3 prosimy o doprecyzowanie, co należy rozumieć pod pojęciem „przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy”. Prosimy o wskazanie czy chodzi wyłącznie o przyczyny, które były znane Wykonawcy lub możliwe do przewidzenia i zweryfikowania na etapie realizacji umowy czy przez „przyczyny leżące wyłącznie po stronie Wykonawcy” Zamawiający rozumie również okoliczności niezależne od Wykonawcy, lecz ujawnione dopiero w trakcie realizacji zamówienia (np. informacje lub warunki, których Wykonawca nie mógł wcześniej zweryfikować)?

Czy Zamawiający potwierdza, że brak możliwości przedłużenia terminu dotyczy wyłącznie takich przyczyn, które były obiektywnie możliwe do zidentyfikowania przez Wykonawcę na etapie przygotowania oferty lub realizacji umowy?

Zwrot jest precyzyjny i w o ocenie Zamawiającego nie wymaga wyjaśnienia.

- W nawiązaniu do § 15 ust. 4 projektowanych postanowień umownych zwracamy się z prośbą o usunięcie sformułowania „powinno” i zastąpienie go sformułowaniem „musi”.

Wnioskowana zmiana podyktowana jest istotnym znaczeniem przedmiotowego postanowienia oraz potrzebą jednoznacznego określenia obowiązkowego charakteru wskazanego działania, co pozwoli na wyeliminowanie ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych w przypadku konieczności jego zastosowania.

Zamawiający pozostawia treść cytowanego postanowienia bez zmian. Interpretacja prawna słowa „powinien”, które występuje bardzo często w obrocie jest dostatecznie zrozumiała.

- Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania prac: "Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych z PCW o średnicy do 140mm (na sieci ENERGA)" - 720 mb.

Zamawiający potwierdza ilość rur osłonowych.

- Czy Zamawiający dysponuje projektem rozwiązania kolizji energetycznych?

Nie. Kolizje należy rozwiązać, zgodnie z warunkami wykazanymi w protokole narady koordynacyjnej dodatkowej nr GEG.6630.1.906.2020.AK z dnia 27.01.2021 r. Załączono odpis z narady koordynacyjnej.

- Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z ENERGA OPERATOR? W protokole z narady koordynacyjnej jest informacja, że uzgodnienie jest ważne do 05-01-2023 r.

Nie.

- Prosimy o zamieszczenie projektu lub udostępnienie dokumentacji, na którym zaznaczone będą odcinki sieci energetycznej do zabezpieczenia.

Zamawiający nie posiada projektu przedstawiającego odcinki sieci energetycznej do zabezpieczenia. Sieć energetyczną należy zabezpieczyć, zgodnie z warunkami wykazanymi w protokole narady koordynacyjnej dodatkowej nr GEG.6630.1.906.2020.AK z dnia 27.01.2021 r.

- Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania prac: "Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych z PCW o średnicy do 140mm (na sieci teletechnicznej)" - 690 mb.

Zamawiający potwierdza ilość rur osłonowych.

- Prosimy o zamieszczenie projektu lub udostępnienie dokumentacji, na którym zaznaczone będą odcinki sieci teletechnicznej do zabezpieczenia.

Zamawiający przekazał całą dokumentację branży teletechnicznej otrzymaną od Projektanta.

- Czy Zamawiający dysponuje wymaganymi dokumentami umożliwiającymi wycinkę drzew przewidzianych w dokumentacji do usunięcia?

Tak. Załączono aktualną decyzję.

- Wykonawca prosi w związku z brakiem możliwości wglądu w część uzupełnionych dokumentów (problem z rozpakowaniem załącznika nr 6) o ponowne zamieszczenie dokumentów:

Załączono.

- Wykonawca prosi o potwierdzenie obowiązków Wykonawcy jak poniżej:

Zamawiający potwierdza, iż do obowiązków Wykonawcy należy zatwierdzenie projektów COR i SOR.

- Wykonawca prosi o potwierdzenie czy w ramach spełnienia warunku punktu VIII SWZ Warunki udziału w postępowaniu punktu 4) zdolności technicznej lub zawodowej, podpunkt b) Zdolność zawodowa Zamawiający dopuszcza:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia tj.:

- 1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz która:

  - posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w tej specjalności,

  - co najmniej 1 raz pełniła funkcję kierownika budowy której przedmiotem była budowa lub przebudowa dróg publicznych o wartości zamówienia nie mniejszej niż 3.000 000,00 zł netto (w ramach jednego zadania)

Zamawiający informuje, że warunek SWZ dotyczący zdolności zawodowej został sformułowany precyzyjnie. Ocena spełnienia warunku przez konkretnego wykonawcę zostanie dokonana na etapie oceny ofert.

- Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego w ramach przedmiotowej inwestycji a jeżeli wymaga to Wykonawca prosi o podanie lokalizacji oraz konstrukcji wraz z powierzchnią celem wyceny powyższego;

Zamawiający potwierdza, że nie wymaga wykonania odcinka próbnego w ramach przedmiotowej inwestycji.

- Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający jest w posiadaniu wszystkich działek, na których jest planowana przedmiotowa inwestycja

Zamawiający potwierdza, że jest w posiadaniu działek, na których jest realizowana inwestycja objęta zaświadczeniem Starosty Toruńskiego, działki objęte zaświadczeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego stanowią własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jednakże Gmina Lubicz uzyskała zgodę na dysponowanie niniejszymi działkami dla potrzeb związanych z przebudową drogi gminnej – ul. Rzemieślniczej.

- Zgodnie z decyzją na wycinkę jest mowa o 22 sztuk drzew, załącznik graficzny mówi o 30 sztukach, w przedmiarze jest mowa o karczowaniu ale za to 131 sztuk. Wykonawca prosi o jednoznaczne określenie ilości do wycinki / karczowania pni i potwierdzenia czy załączona decyzja w sposób dostateczny określa zakres przewidzianej wycinki.

Wycinkę należy wykonać, zgodnie z decyzją OS.613.126.2025.ŁZ z dnia 20.11.2025 r.

- Wg PZT zatoka autobusowa ma nawierzchnię z kostki betonowej gr. 10cm a wg przekroju konstrukcyjnego z betonu C 30/37, Wykonawca prosi o potwierdzenie konstrukcji.

Nawierzchnię zatoki należy wykonać z betonu cementowego C30/37 z warstwą poślizgową.

- Wg PZT utwardzenie z kostki betonowej ma nawierzchnię z kostki betonowej gr. 10cm a wg przekroju konstrukcyjnego z kostki betonowej gr. 8cm, Wykonawca prosi o potwierdzenie konstrukcji.

Nawierzchnię utwardzenia wykonać z kostki betonowej szarej grubości 8 cm.

- Konstrukcja ścieżki rowerowej zakłada wg przedmiaru 15cm mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4 MPa a przekrój konstrukcyjny mówi o grubości 10 cm tej warstwy. Wykonawca prosi o potwierdzenie jaką grubość należy przyjąć do kalkulacji

Wzmocnienie podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym pod ścieżką rowerową należy wykonać o grubości 15 cm

- Wykonawca prosi o potwierdzenie, że przedmiotowa inwestycja nie wymaga nadzoru archeologicznego, dendrologicznego, saperskiego.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego teren ul. Rzemieślniczej nie wymaga powyższych nadzorów.

PAKIET 2

Pytania z dnia 09.01.2025 r.

- Nawierzchnia jezdni – wg PZT grubość kostki jest 10cm, w przekrojach konstrukcyjnych i przedmiarze jest 8cm. Wykonawca prosi o potwierdzenie jaka grubość kostki ma zostać przyjęta do kalkulacji.

Nawierzchnię jezdni wykonać z kostki betonowej szarej grubości 8 cm.

- Wykonawca prosi o wskazanie:

- czy obowiązuje równorzędność ważności dokumentów na przedmiotowej inwestycji

- czy jest ustalona ważność / kolejność obowiązujących w ramach inwestycji dokumentów (umowa, swz, przedmiar, pzt, przekroje konstrukcyjne etc.)

Na przedmiotowej inwestycji obowiązuje równorzędność dokumentów.

- Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w ramach projektowanej drogi uwzględniając jej profil podłużny, spadki i przekroje poprzeczne nie jest wymagana budowa kanalizacji sanitarnej lub jej elementów.

Zamawiający potwierdza, że w ramach zadania nie będzie wykonywana kanalizacja deszczowa. Wody opadowe będą odprowadzane na zaprojektowane tereny zielone.

- W związku z brakiem w załączonej dokumentacji Wykonawca prosi o uzupełnienie uzgodnień nt. sieci teletechnicznej (Orange lub innej istniejącej)

Zamawiający przekazał całą dokumentację branży teletechnicznej otrzymaną od Projektanta.