### Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubiczu Dolnym.

### nr referencyjny: ORG.271.24.2025

Lubicz Dolny, 15 stycznia 2026 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Lubicz

Lubicz Dolny

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz

Zamawiający publikuje poniżej odpowiedzi na pytania do SWZ.

- W związku z okresem świątecznym, końcem roku (inwentaryzacje u dostawców) prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 19 01 2026.

Zamawiający wydłużył termin na składanie ofert.

- Czy Zamawiający zaakceptuje do zastosowania studnie betonowe zwieńczone zwężką?

Zamawiający nie zaakceptuje studni betonowych zwieńczonych zwężką.

- Czy teren zadania jest pod ochroną konserwatora zabytków?

Zgodnie z uzgodnieniem nr WUOZ.T. ZAR.5143.93.2025.WS z dnia 3 lipca 2025r. wydanym przez Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wynika że na przedmiotowej inwestycji nie zaewidencjonowano nieruchomego zabytku archeologicznego - stanowiska archeologicznego ani nie ustanowiono stref ochrony archeologicznej. Jednocześnie informujemy że w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych znalezisk, przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie iż są one zabytkami należy niezwłocznie powiadomić Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwatora Zabytków, ul. Łazienna 8, 87-100 Toruń.

- Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego?

Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego, w związku z realizacją niniejszego zadania.

- Czy zamawiający przewiduje wymianę gruntu?

Zamawiający nie przewiduje wymiany gruntu.