Pula 3:

- Kto ponosi koszty serwisowania i materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji ?

Odp. Zamawiający informuje, że koszty przeglądów i napraw gwarancyjnych w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

- Jak wysoka musi być podkonstrukcja pod centralę wentylacyjna kuchni, skoro dół centrali musi być nad poziomem okien piwnicy?,

Odp. Zamawiający informuje, że  w projekcie budowlanym załączono przekór A-A, na którym zaznaczony jest linia gruntu i okno piwniczne. Okno w piwnicy kończy się na poziomie ok. 100 cm od poziomu gruntu.

- Jak przygotowany jest grunt pod posadowienie konstrukcji pod centralę wentylacyjną kuchni ?,

Odp. Zamawiający informuje, że wokół budynku w miejscu montażu podkonstrukcji pod centralę wentylacyjną jest trawnik i 50 cm opaska z kostki brukowej betonowej.

- Jak wysoki jest pion wentylacyjny - wyrzutowy powietrza z centrali kuchennej? jaki jest dach pod wyrzutnie - skośny czy płaski ?

Odp. Zamawiający informuje, że pion wentylacyjny musi być wyprowadzony 40cm ponad skośny dach, budynek jest 2 - kondygnacyjny wraz z poddaszem, (wysokość orientacyjna kondygnacji ok. 3,8 m).

- Jak przygotowany jest grunt pod posadowienie podkonstrukcji pod agregaty skraplających centrali wentylacyjnej, splity, VRF).

Odp. Zamawiający informuje, że wokół budynku w miejscu montażu podkonstrukcji jest trawnik i 50 cm opaska z kostki brukowej betonowej.