- Czy instalacje PV przyjąć zgodnie z projektem czy zgodnie z kartami katalogowymi?

Odp. Zamawiający informuje, ze względu na to, że obiekt będzie znajdował się w historycznym układzie ruralistycznym Lubicza Dolnego, który jest objęty ochroną konserwatorską wszelkie elementy widniejące na elewacjach, dachu bądź w terenie powinny być zgodne z przedstawionymi rysunkami w projekcie. Jeżeli przyjęta technologia będzie wymagała zmian w zakresie wyglądu elewacji bądź dachu zmiany takie są możliwe, ale tylko i wyłącznie w uzgodnieniu z Głównym Architektem oraz Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

- Proszę o podanie parametrów i wytycznych dotyczących pasków LED i opraw

oświetleniowych które są zamieszczone w dokumentacji (wizualizacja).

Odp. Zamawiający informuje, że należy przyjąć parametry zgodnie z dokumentacją projektową,  projekt techniczny branża elektryczna rysunki ET-1, ET-2. Projekt techniczny branży elektrycznej na etapie projektowym został skoordynowany z projektem wnętrza.

- Proszę o podanie parametrów sprzętu komputerowego ujętego w wyposażeniu.

Odp. Zamawiający informuje, iż należy przyjąć następujące parametry nie mniejsze niż:

a) Komputer:

Procesor: Intel® Core i7 13gen 13700 2,1 - 5,2 GHz

Karta graficzna: Intel® UHD Graphics 770

Pamięć RAM: 8 GB

Pojemność dysku: 512 GB SSD

System operacyjny: Windows 11 Professional

b) Laptop:

Procesor: Intel Core i5-13420H

Liczba rdzeni: 8

Wielkość pamięci RAM [GB]: 16

System operacyjny: Windows 11 Professional,

c) Monitory:

Przekątna: 27"

Rozdzielczość: 1920 x 1080

Matryca: LED, IPS

d) Drukarka:

Maksymalny format druku: A3, druk w kolorze,

Automatyczny druk dwustronny, wbudowany faks, tyk skanera kolorowy CIS,

e) Zestaw klawiatura i myszka

Klawiatura- membranowa, klawisze multimedialne, rodzaj zasilania bateryjna

Mysz- optyczna, bezprzewodowa, Bluetooth, rodzaj zasilania bateryjna

f) czytnik kodów:

Obsługiwane kody 1D np.: EAN-13

Silnik skanujący Matryca CCD

Stacja dokująca Nie

Funkcja magazynowania Nie

Wytrzymałość na upadki Tak

Podstawka w zestawie Nie

- Czy instalacja odgromowa również jest przedmiotem postępowania? Brak wskazania w

dokumentacji projektowej, natomiast w przedmiarach robót, które stanowią materiał

pomocnicy instalacja odgromowa jest uwzględniona.

Odp. Zamawiający informuje, że instalacja odgromowa jest przedmiotem postępowania. Zgodnie z  projektem technicznym branży elektrycznej nazwa rysunku: rzut dachu – instalacje elektryczne numer rysunku ET-3.

- Czy w ramach zakresu zamówienia należy zamontować jakieś ścianki systemowe w

pomieszczeniach sanitarnych? Jeśli tak, proszę podać ilości lub uzupełnić przedmiar o

stosowną pozycję.

Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową, w projektowanym obiekcie nie stosujemy ścianek systemowych w pomieszczeniach sanitarnych.

- W pomieszczeniach komunikacje, szatnie, przebieralnie, wc, należy zainstalować drzwi

wewnętrzne, obiektowe w okleinie, w wersji wzmocnionej płytą HDF czy MDF wg

zestawienia stolarki drzwiowej?

Odp. Zamawiający informuje, że dobór drzwi w poszczególnych pomieszczeniach zależeć będzie od producenta i jego wewnętrznych wytycznych mówiących o przeznaczeniu drzwi względem funkcji pomieszczenia.

- Proszę podać orientacyjne szerokości parapetów wewnętrznych.

Odp. Zamawiający informuje, że szerokość parapetów wewnętrznych ma wynosić około 
15-18cm.

- Proszę podać orientacyjne szerokości parapetów zewnętrznych.

Odp. Zamawiający informuje, że szerokość parapetów zewnętrznych ma wynosić około 
20-25cm.