„Rozbiórka starego i budowa nowego mostku ul. Kasztanowa w Lubiczu Dolnym w ciągu drogi gminnej nr 100776C”

Lubicz Dolny, 16 stycznia 2026 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Lubicz

Lubicz Dolny

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz

Zamawiający publikuje poniżej odpowiedzi na pytania do SWZ.

Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce istniejącego mostu wykonanie  przepustu np. skrzynkowego żelbetowego o odpowiednio dużym świetle.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w miejsce istniejącego mostu wykonanie przepustu.