„Przebudowa i rozbudowa ul. Szkolnej w Grębocinie.”

### nr referencyjny: ORG.271.1.2026

Lubicz Dolny, 3.03.2026 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Lubicz

Lubicz Dolny

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz

Zamawiający publikuje poniżej odpowiedzi na pytania do SWZ.

- Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót dla części nr 1 zamówienia.

Odpowiedź:  Zamawiający udostępnia.

- W nawiązaniu do zapisów SWZ, w szczególności rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia, pkt 1, podpunkt 2 i 3, zgodnie z którymi dokumentacja projektowa, przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, uzgodnienia branżowe oraz decyzje administracyjne stanowią dokumenty wzajemnie się uzupełniające i podlegają łącznemu rozpatrywaniu, zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót dotyczących części 1 przedmiotowego postępowania. Udostępnienie przedmiarów jest niezbędne dla prawidłowego oszacowania zakresu rzeczowego oraz rzetelnego przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:  Zamawiający udostępnia.

- W przedmiarze - pozycja 1.2.15 (kanalizacja deszczowa) wymienione są kanały z rur typu PP kielichowe, Fi'600'mm, zaś w specyfikacji: rury PVC-U lite SN8 DN300-600, sieć boczna DN200. Prośba o potwierdzenie, że dla średnicy 600mm można użyć rur PVC-U litych SN8.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ze względu na dostępność materiałów w Polsce, w przedmiarze ujęto rury PP fi 600. Dopuszcza się zastosowanie rur PVC-U lite SN8 o parametrach technicznych nie gorszych niż przewidziane w projekcie oraz zgodnych z obowiązującymi normami PN-EN.

- Wykonawca prosi o załączenie wszystkich niezbędnych przedmiarów robót dla I etapu przedmiotowego zadania.

Odpowiedź:  Zamawiający udostępnia.

- W związku z występowaniem gruntów określonych jako nasyp niebudowlany Wykonawca prosi o wskazanie, w której pozycji przedmiaru zostało to ujęte? (etap I).

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że w Pozycji nr 10 przedmiaru branży drogowej.

- Czy w ramach etapu I i II przedmiotowego zadania Zamawiający przewiduje wykonanie przez Wykonawcę odcinka próbnego? Jeżeli tak to proszę o podanie parametrów, ilości i lokalizacji.

Odpowiedź:  Zamawiający nie przewiduje odcinka próbnego.

- Wykonawca prosi o potwierdzenie czy kompleksowy koszt Nadzoru Archeologicznego i prac z tym związanych leży po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy ? Jeżeli Wykonawcy to proszę o wskazanie pozycji przedmiarowej gdzie jest to zawarte.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że koszt Nadzoru Archeologicznego i prac z tym związanych leży po stronie Zamawiającego.

- Wykonawca prosi o potwierdzenie, że przedmiotowa inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewów, oraz nadzoru dendrologicznego i saperskiego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że niniejsza inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewów, zgodnie ze stanem na dzień opracowania dokumentacji. Zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę nr AB.6740.4.20.2024.KMY organ administracji budowlanej nie wymaga nadzoru dendrologicznego czy saperskiego.

- Dot. części II: w przedmiarze  branży drogowej pozycja 8.5 mówi o ,,Nawierzchni z kostki betonowej ostrzegawczej typu „STOP” 40x40x8cm'', natomiast dokumentacja projektowa wskazuje na wymiary 35x35x8 cm  i 40x40x8. Jaką należy przyjąć?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową.

- Dot. części II: prosimy o doprecyzowanie typu  kostki (holand, behaton) na zjazdach i skrzyżowaniu wyniesionym?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na zjazdach i skrzyżowaniu wyniesionym należy zastosować kostkę typu holand oraz uwzględnić założenia projektowe „wyniesienie drogi z kostki bez fazowej”.

- Dot. części II: prosimy o umieszczenie projektu SOR za część  II zadania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że SOR został załączony.

- Dot. części II: czy pielęgnacja ręczna wykonanych siewem trawników parkowych obowiązuje w całym okresie gwarancyjnym?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że tak zgodnie z SSTWiORB.

- Dot. części I: 1. w dokumentacji projektowej oznakowanie poziome widnieje jako cienkowarstwowe, natomiast w SST jako grubowarstwowe. Jakie należy przyjąć do kalkulacji?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć cienkowarstwowe.

- Dot. części I i II: grubość blachy dla tarcz znaków w projekcie wynosi 1,5mm, w SST co najmniej 1,25m. Jaką grubość należy przyjąć do kalkulacji?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z SSTWiORB.

- Dot. części I i II: czy Zamawiający przewiduje możliwość całościowego zamknięcia danego odcinka drogi na czas trwania robót?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości całkowitego zamknięcia danego odcinka drogi na czas trwania robót.

- Proszę o załączenie projektu SOR do części 2.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że SOR został załączony.

- Prosimy o potwierdzenie, że na etapie składania ofert Wykonawca nie jest zobowiązany do składania wraz z ofertą kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie ze wzorem umowy § 9 pkt 1.

- Wykonawca stwierdził rozbieżność pomiędzy Projektem Zagospodarowania Terenu i Projektem Technicznym. Różnica dotyczy między innymi konstrukcji na skrzyżowaniu w km 0+308,00 etap

Proszę o określenie, wg którego projektu Wykonawca powinien wykonać wycenę.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wykonać zgodnie z Projektem Technicznym.

- Przy założeniu, że opornik ma być układany na całym obrysie zjazdów (poza frontem gdzie jest krawężnik najazdowy) oraz na drodze przy zmianie nawierzchni asfalt / kostka to ilość kształtuje się na poziomie 355 mb a nie 199 mb jak mówi przedmiar. Wykonawca prosi o korektę przedmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiar po korekcie został załączony.

- Opinia geotechniczna dla etapu II przedstawia warunki gruntowe do km ok 0+410, tymczasem zakres inwestycji sięga do km 0+594,47 (zakres drogowy + dodatkowe 200 mb kolektora kanalizacyjnego). Wykonawca prosi o załączenie opracowania brakującego odcinka tym bardziej, że jest to teren zbliżony do Strugi Toruńskiej i może wykazywać słabą nośność.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że załączona opinia geotechniczna stanowi kompletne opracowanie. W trakcie wierceń prowadzono makroskopowe badania gruntów, które umożliwiają określenie parametrów geotechnicznych dla inwestycji.

Opinia geotechniczna nie zwalnia wykonawcy z obowiązku szczegółowej klasyfikacji gruntów po wykonaniu korytowania, zgodnie z dokumentacja projektową.

- W części opisowej do PZT etap II jest zapis „Projektowana jest wymiana włazów studni kanalizacji sanitarnej na włazy samopoziomujące wraz z wykonaniem nowego zwieńczenia studni”, proszę o wskazanie pozycji przedmiarowej gdzie jest to ujęte.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy ująć w pozycjach 1.1.3, 3.1.1 i 3.1.2 branży sanitarnej.

- Czy w związku w ukształtowaniem terenu oraz braku dokumentacji geotechnicznej na końcu odcinka etapu II tj. w km 0+410 – 0+594,47 Wykonawca w kalkulacji powinien przewidzieć dodatkowe ilości robót ziemnych (nasyp, wymiana gruntu) do wykonania? Jeżeli tak to proszę o załączenie stosownych pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że załączona opinia geotechniczna stanowi kompletne opracowanie. W trakcie wierceń prowadzono makroskopowe badania gruntów, które umożliwiają określenie parametrów geotechnicznych dla inwestycji.

Opinia geotechniczna nie zwalnia wykonawcy z obowiązku szczegółowej klasyfikacji gruntów po wykonaniu korytowania, zgodnie z dokumentacja projektową.

- W związku z nieścisłościami oraz brakami w dokumentacji projektowej jak i brakiem przedmiaru dla etapu I Wykonawca prosi o zmianę terminu składania ofert na 12.03.2026 r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przesunięty.

- Dotyczy części II: Pozycja kosztorysowa nr 10.1 i 10.3 dotyczy rozbiórki oraz ponownego montażu ogrodzeń, bramy i furtki. Wizja terenowa wskazuje, iż ogrodzenia te są betonowe oraz klinkierowe, co oznacza, iż nie ma możliwości ponownego montażu z tych samych materiałów. Czy Zamawiający w uzgodnieniu w właścicielem dopuszcza odtworzenie z innych (jakich?) materiałów?

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że Pozycje 10.1 i 10.3 dotyczą części ogrodzenia z przęseł metalowych oraz panelowych. Ogrodzenie betonowe i klinkierowe należy rozebrać i wykonać ponownie, z dostawą materiałów pierwotnych, bez zmiany ich rodzaju.

- Dotyczy część II: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie bądź zamieszenie rysunku dotyczącego zbrojenia ław fundamentowych  9 pozycja 10.10.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Sekcja 10 dotyczy przestawienia istniejącego ogrodzenia. Należy wykonać z zachowaniem obecnych wymiarów i rodzaju.

- Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający ma prawo dysponowania wszystkimi działkami wchodzącymi w skład przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ma prawo do dysponowania wszystkimi działkami wchodzącymi w skład przedmiotowej inwestycji.

- Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wycinki drzew Zamawiający dysponuje właściwymi dokumentami na to pozwalającymi.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że niniejsza inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewów, zgodnie ze stanem na dzień opracowania dokumentacji. Zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę nr AB.6740.4.20.2024.KMY organ administracji budowlanej nie wymaga nadzoru dendrologicznego czy saperskiego.

- Czy Zamawiający w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje uzyskanie pozwolenia na użytkowanie? Jeżeli tak to w czyjej gestii leży zdobycie tego pozwolenia? I w jakim terminie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie ze wzorem umowy § 4 pkt 5.25).

- Wykonawca prosi o dołączenie projektu stałej organizacji ruchu dla etapu II przedmiotowego zadania celem wykonania rzetelnej kalkulacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że SOR został załączony.

- Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w związku z pracami związanymi z budową kanalizacji deszczowej oraz doprowadzenia jej wraz z budową wylotu do Strugi Toruńskiej Wykonawca nie jest obarczony zdobyciem jakichkolwiek pozwoleń i poczynieniem jakichkolwiek ustaleń aby wspomniane prace móc prowadzić.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że prace należy wykonać zgodnie z decyzją  pozwolenia wodnoprawnego GR.ZUZ.410.228.025.PB.

- Dotyczy części II: Prosimy o potwierdzenie, iż założona nawierzchnia asfaltowa  ma  mieć łączną gr. 7 cm, tj. w-wa ścieralna 3 cm i w-wa wiążąca 4 cm i ma odniesienie do ruchu lekkiego czyli kategorii KR1, a nie KR0, tj. ruchu bardzo lekkiego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.