„Przebudowa ul. Zimowej w Grębocinie.”

### nr referencyjny: ORG.271.3.2026

Lubicz Dolny, 24.03.2026 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Lubicz

Lubicz Dolny

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz

Zamawiający publikuje poniżej odpowiedzi na pytania do SWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa 0/63?.

Odpowiedź:

Dopuszczamy możliwość zmiany dolnej warstwy podbudowy z kruszywa 31,5/63mm na podbudowę z kruszywa 0/63 mm.

- Czy Zamawiający dopuści zastosowanie kruszywa z recyklingu do wykonania dolnej warstwy podbudowy?

Odpowiedź:

Dopuszczamy zastosowanie kruszywa z recyklingu do wykonania dolnej warstwy podbudowy pod warunkiem zastosowania kruszywa betonowego (recykling betonu), ponadto kruszywo powinno posiadać odpowiednie certyfikaty oraz spełniać odpowiednie normy techniczne. Nie dopuszczamy zastosowania kruszywa z recyklingu ceglano-betonowego.

- Czy Zamawiający dopuści zastosowanie kruszywa z recyklingu do wykonania górnej warstwy podbudowy?

Odpowiedź:

Nie dopuszczamy zastosowanie kruszywa z recyklingu do wykonania górnej warstwy podbudowy.

- Prosimy o wyszczególnienie prac wchodzących w skład pozycji 41.d.1.11. "Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z wymianą zwężek". Czy faktycznie Oferent w wycenie powinien przyjąć wymianę zwężek na każdej studni czy chodzi o zastosowanie odpowiednich pierścieni regulacyjnych pod właz? Będzie to generowało znaczące podniesienie kosztów wykonania tej pozycji, dlatego prosimy o uszczegółowienie zakresu.

Odpowiedź:

Pozycja 41.d.1.11. "Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z wymianą zwężek” obejmuję zarówno zastosowanie odpowiednich pierścieni regulacyjnych pod właz jak i wymianę zwężek. Faktyczna ilość zwężek do ewentualnej wymiany zostanie ustalona w trakcie prac budowlanych.