Lubicz dnia 2011-04-28

PR.341-3/11MW

PT OFERENCI

……………………………..

……………………………..

Dotyczy: „Wykonanie Boiska Sportowego w Ramach Budowy Kompleksu MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

ZAPYTANIE

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji przetargowej proszę o określenie, czy nawierzchnia poliuretanowa ma być wykonana na podbudowie nieprzepuszczalnej- zgodnie z SIWZ, czy na podbudowie z kruszyw, wymagającej położenia dodatkowej warstwy typu ET (zgodnie z opisem technicznym i przedmiarem). Jeżeli wymagana jest warstwa ET, proszę o określenie jej grubości – czy ma to być 30mm zgodnie z przekrojem, czy 35 mm- zgodnie z opisem technicznym. Proszę tez o określenie koloru – czy może to być standardowy kolor ceglasty?

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami udzielamy odpowiedzi na zapytanie.

- Nawierzchnia poliuretanowa na podbudowie przepuszczalnej – zgodnie z opisem technicznym i przedmiarem.

- 2. Grubość podbudowy ET na kruszywie zmienna od 30 mm do 35 mm

- Kolor nawierzchni standardowy ceglasty

W O J T   G M I N Y

(-)

Marek Olszewski