Lubicz, dnia 2012-12-17

PR 271.3.2012

PT OFERENCI

Dot. Przetargu: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami I Etap w miejscowości Grębocin Gm. Lubicz.

W związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne pn. j.w. uprzejmie informuję, że wpłynęło zapytanie do SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Gmina Lubicz udziela wyjaśnień.

Pytanie

Jako uzbrojenie na przewodach kanalizacyjnych zostały wskazane studzienki inspekcyjne z PP 425 mm. Czy podane średnice dotyczą wymiarów nominalnych określonych jako DN/ID, czy jako DN/OD?

Odpowiedź na pytanie

Rura 425 mm jest średnicą nominalną DN/ID.

WÓJT GMINY LUBICZ

( - )

Marek Olszewski