Lubicz, dnia 09.04.2009 r.

PR. 341-1/09

Do wszystkich nabywców specyfikacji

Odpowiedzi na pytania zgłoszone do SIWZ

w prowadzonym postępowaniu na remont Przedszkola „Chatka Puchatka”

w Lubiczu Górnym nr PR. 341-1/09 z dnia 16.03.2009 r.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu na remont Przedszkola „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym nr PR. 341-1/09 z dnia 16.03.2009 r. w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 – ze zmianami) zostały zgłoszone przez oferenta pytania o następującej treści:

Punkt 1.	Czy zerwane tapety ze ścian i rozebrane sufity podwieszone maja być wywiezione na składowisko                 	śmieci.

Brak nakładów w kosztorysie nakładczym na wywóz, składowanie na wysypisku i utylizację.

Punkt 2.     	Czy ściany mają być pokryte tapetą winylową zmywalną wytłaczaną czy gładką. Specyfikacja                  	Techniczna określa jako tapeta winylowa zmywalna.

Punkt 3.     	W poz. 168 kosztorysu nakładczego – Materiały – Instalacja elektryczna dostawa i montaż – 1 kpl.

Brak sprecyzowania co ten kpl. ma zawierać.

Punkt 4.    	Czy zawory grzejnikowe po zdemontowanych grzejnikach stalowych płytowych mają być                        	wykorzystane do podłączenia nowych grzejników.

Punkt 5.   	Brak nakładów w kosztorysie nakładczym na próbę szczelności instalacji c.o. po wymianie                  	grzejników.

Punkt 6.     	W poz. 173 kosztorysu nakładczego – Materiały – pompa obiegowa Grundfoss – brak typu pompy.

Punkt 7.     	W Specyfikacji Technicznej w poz. 4.2 – montaż pompy obiegowej Grundfoss nie określono gdzie                         	ta pompa ma być zamontowana. Czy to jest dodatkowa pompa czy podlegająca wymianie.

Punkt 8.     	W Specyfikacji Technicznej w poz. 4.1 Roboty będą podlegały na: (...), demontażem i montażem                         	obudów grzejników. Brak nakładów na te roboty w kosztorysie nakładczym.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 – ze zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad. pkt 1.   	Tapety zerwane ze ścian i rozebrane sufity podwieszone maja być wywiezione na wysypisko.

Ad. pkt 2.   	Ściany mają być pokryte tapetą winylową zmywalną wytłaczaną.

Ad. pkt 3.    	Komplet ma zawierać montaż opraw rastrowych w miejsce zdemontowanych i podłączenie do istniejącej instalacji.

Ad. pkt 4.  	Tak, zawory grzejnikowe po zdemontowanych grzejnikach stalowych płytowych mają być                     	wykorzystane do podłączenia nowych grzejników.

Ad. pkt 5.   	Wykonawca ma wykonać próbę szczelności.

Ad. pkt 6.   	Typ pompy –UPS fi 32/60.

Ad. pkt 7.   	Pompa ma być zamontowana w węźle.

Ad. pkt 8.   	Wykonawca doliczy nakłady na montaż i demontaż.

Wójt

(-)

Marek Olszewski