# Lubicz, dnia 14.07.2009 r.

PR. 341-1/09

PT OFERENCI

Dotyczy:  budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół nr 2 w Grębocinie, ul. Szkolna 4, Gmina Lubicz

Wójt Gminy Lubicz informuje, że w przetargu na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół nr 2 w Grębocinie wpłynęły niżej zamieszczone zapytania.

# Zapytania oferenta nr 9 dotyczące budowy sali gimnastycznej wraz zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół Nr 2 w Grębocinie ul. Szkolna 4, Gmina Lubicz z dnia 10.07.2009 r.:

# Odpowiedzi na zapytania oferenta nr 9 z dnia 10.07.2009 r.:

Ad. 1  Nie narzuca się konkretnych rozwiązań systemowych, w celu nie zawężania liczby potencjalnych wykonawców instalacji. Elementem stałym jest liczba 45 otworów montażowych kolektora gruntowego na głębokość 98 m i z wprowadzeniem do centrali w budynku, zgodnie z wytycznymi projektu prac geologicznych.

Nie wystąpiło rozszerzenie zakresu robót w związku z tym termin składania ofert nie ulega przesunięciu.

# Zapytania oferenta nr 10 dotyczące budowy sali gimnastycznej wraz zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół Nr 2 w Grębocinie ul. Szkolna 4, Gmina Lubicz z dnia 13.07.2009 r.:

# Odpowiedzi na zapytania oferenta nr 10 z dnia 13.07.2009 r.:

# Ad. 1  W związku z wątpliwościami dotyczącymi zastosowanego nazewnictwa stolarki okiennej w projekcie budowlanym uściśla się, iż okna oznaczone symbolem O7, O8, O9 i O10 należy wykonać w całości jako aluminiowe lakierowane w kolorze białym, profile w systemie ciepłym tzn. o współczynniku przenikania ciepła dostosowanym dla okien zewnętrznych zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów.

# Ad. 2  Nie jest konieczne podawanie przykładu systemu wykonania.

Z up. Wójta

(-)

Teresa Gryciuk

Sekretarz Gminy