Pytanie

- Czy centrala telefoniczna ma zostać zamontowana w szafie komputerowej czy naściennie ( SIWZ –pkt.3 Opis przedmiotu zamówienia).

- Czy w związku z zainstalowaniem jej w miejscu innym niż dotychczasowe należy brać pod uwagę ułożenie instalacji kablowej. Jeśli tak to ile metrów i w jaki sposób – w listwach naściennych, rurach PCV itp. (SIWZ – pkt III.2 – Inne wymagania).

Odpowiedź

1) w odpowiedzi na punkt 1 zapytania, informuję że centrala telefoniczna może zostać zamontowana zarówno na ścianie, jak również w szafie komputerowej, pod warunkiem że jej wysokość nie jest większa niż 4U ( szafa 19’’),

2) w odpowiedzi na punkt 2 zapytania, informuję iż obecna sieć nie jest przygotowana                    do przenoszenia centrali w inne miejsce, wymaga w tym zakresie modernizacji ( zgodnie ze sztuką budowlaną) i przygotowania przez Wykonawcę ( przedłużenie sieci z I na II piętro), koszt tej modernizacji należy uwzględnić w ofercie.

Nowym miejscem lokalizacji centrali telefonicznej będzie pomieszczenie na II piętrze bezpośrednio zlokalizowane nad pomieszczeniem obecnie zlokalizowanej centrali. Zmiana lokalizacji centrali wobec tego będzie wymagać przedłużenia c.a. 6 m. okablowania                     do nowego pomieszczenia wszystkich istniejących łączy telefonicznych, łącznie z montażem listew, oraz ewentualnym wykuciem przejścia w istniejącym stropie. Szczegółowych obmiarów robót montażowych można dokonać przed złożeniem oferty w siedzibie Zamawiającego.

Informuję równocześnie, że Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej w Urzędzie Gminy w  Lubiczu w godzinach urzędowania, czyli 7.15 – 15.00