Lubicz dnia 03.09.2009 r.

ZGM-4341-7144/27/09

Odpowiedzi na zgłoszone zapytania do SIWZ

w prowadzonym postępowaniu na remont świetlicy wiejskiej

w Mierzynku gm. Lubicz

Zamawiający , tj. Zarząd Dróg , Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu informuje , że w prowadzonym postępowaniu na remont świetlicy wiejskiej w Mierzynku gm. Lubicz w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r.

Nr 223 , poz. 1655 – tekst jednolity za zmianami ) zostały zgłoszone dwa zapytania o treści:

1.Proszę o podanie wymiaru dachu bądź przesłanie rysunku z rzutem dachu.

2.Czy w pozycji 62  lub 63 zostały uwzględnione wiatrownice boczne oraz pasy nadrynnowe , jeżeli nie to proszę o podanie długości na poszczególny materiał.

Na podstawie rt. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223 , poz. 1655 – ze zmianami ) Zamawiający tj. Zarząd Dróg , Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu wyjaśnia co następuje:

Ad.1.Jest to dach skośny o wymiarach 10,60 x 32,63 m

Ad.2. W poz. 62 kosztorysu ofertowego zostały uwzględnione wiatrownice i pasy

nadrynnowe.