Lubicz, dnia 2009-09-23

PR.341-5/09

DO WSZYSTKICH

WYKONAWCÓW

Dot.: „Wykonania oświetlenia drogowego wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac.”

Ad.1 Zamawiający nie wymaga ujawnienia przez wykonawcę w kosztorysie dodatkowej pozycji odnoszącej się do obsługi geodezyjnej.

Obsługa geodezyjna może zostać wkalkulowana w cenę oferty.

Ad.2 Należy wykonać ilość punktów oświetleniowych wykonanych w projekcie budowlanym i kosztorysie nakładczym-tj. 13 kpl.

Ad.3 W projekcie oraz kosztorysie nakładczym określono ilość punktów na 14 kpl.

W związku z tym należy przyjąć do wykonania ilość punktów oświetleniowych w liczbie 14 kpl.

Ad.4 Niezgodność dotyczy punktu 2.32 (Złotoria –Storczykowa).

Należy przyjąć przekrój kabla i jego długość zgodnie z projektem budowlanym oraz kosztorysem nakładczym, tzn. YFY 5 x 10 mm2 o długości 619 mb.

Z up. Wójta Gminy

(-)

Teresa Gryciuk